TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

Constitui o objeto desta licitação o Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (Cardiologia Intervencionista, Endovascular, Hemodinâmica e Neurorradiologia) - 2013 para os Hospitais Universitários – HU’s vinculados a Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, coordenados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referência  e seu Anexo.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

Trata-se da aquisição de Òrteses, Próteses e Materiais Especiais (Cardiologia Intervencionista, Endovascular, Hemodinâmica e Neurorradiologia) - 2013 a serem utilizados pelos 25 (vinte e cinco) Hospitais Universitários, vinculados às Instituições Federais de Ensino Superior, solicitados de acordo com a estimativa média de consumo dos mesmos e com a devida autorização e aprovação da Autoridade competente deste Órgão.

Os itens de 01 a 23 serão adquiridos em 07 grupos, devido à necessidade de compatibilidade dos insumos, visando proporcionar segurança técnica na realização dos procedimentos. É importante ressaltar que a prática e as habilidades técnicas são características muito importantes para esses profissionais que têm suas atividades baseadas numa ampla qualificação e conhecimento. Porém, a minimização dos riscos, a otimização do tempo cirúrgico e a qualidade dos resultados dependem não só da equipe médica suficientemente habilitada para realizar o procedimento, mas, também, da  compatibilidade e garantia do fabricante para o conjunto dos materiais.

Além disso, a exigência do critério de julgamento de menor preço global de alguns materiais se deve também ao fato da funcionalidade dos mesmos estar diretamente ligada ao padrão dos fabricantes, isto é, não são compatíveis ou e/ou não se adaptam quando de marcas diferentes, ou podem trazer transtornos nos processo de trabalho dos profissionais de saúde com consequência para os clientes.

A aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (Cardiologia Intervencionista, Endovascular, Hemodinâmica e Neurorradiologia) ocupam um papel de destaque dentro do sistema de compras nos Hospitais Universitários, uma vez que reúne um extenso, complexo e diverso conjunto de materiais e insumos imprescindíveis a uma assistência que prime pela qualidade e excelência dos serviços ofertados aos seus usuários.

Ressalta-se que inicialmente este Termo de Referência contemplava também insumos da especialidade de Eletrofisiologia, tendo esses sido abordados em Câmara Técnica e Audiência Pública. Para a realização dos procedimentos desta especialidade é necessário que se tenha disponível nos HUS a radiofrequência e o polígrafo, seja por meio de aquisição ou comodato.

Verificou-se, no entanto, que a realidade dos Hospitais Universitários acerca desses equipamentos é heterogênea. Há situações em que existe o polígrafo, todavia, realiza apenas procedimentos de hemodinâmica e outros em que não há qualquer polígrafo. Diante do exposto e da complexidade para a definição do comodato dos equipamentos supracitados, optou-se pela retirada dos insumos de eletrofisiologia, uma vez que, a opção pelo comodato acarretaria um ônus a mais sobre estes insumos, pelo custo que isso representaria para os fornecedores, devendo estes serem objeto de uma nova Ata de Registro de Preços em momento oportuno.

Ademais, considerando a Portaria MEC nº 442/2012, que delega à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH o exercício das competências descritas nos incisos VII a IX do art. 18 do Decreto nº 7.690, de 02 de março de 2012, além daquelas relativas ao Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais - REHUF, instituído pelo Decreto nº 7.082, de  27 de janeiro de 2010. A portaria estabelece também que as unidades do Ministério da Educação, no âmbito de suas atribuições regimentais, deverão colaborar na execução das atividades de apoio à EBSERH, até a sua efetiva implantação e o seu regular funcionamento.

Os Hospitais Universitários Federais, são instituições que, em conjunto com unidades do Ministério da Saúde, integram a assistência prestada à população, com a formação de profissionais, capacitação de pessoal e as atividades de investigação científica. Eles têm o papel de avaliar e gerar novos conhecimentos e tecnologias, pré-requisitos para a formação de Mestres e Doutores nas áreas específicas de habilitação e são assim referência para o sistema de saúde regional e nacional.

O Registro de Preço de forma concentrada tem como vantagens a padronização da aquisição e utilização de insumos e equipamentos entre os Hospitais Universitários, gerando economia financeira e a otimização de tempo, além de proporcionar aos centros universitários os recursos materiais necessários ao atendimento equânime e humanizado.

3. ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE POR ORGÃO PARTICIPANTE:

As órteses, próteses e materiais especiais de que trata este Termo estão especificados em um total de 294 itens, que correspondem a 271 itens avulsos e 07 grupos (equivalentes a 23 itens) assim divididos:

- Grupo 01- Itens 01 a 03;

- Grupo 02- Itens 04 a 06;

- Grupo 03- Itens 07 a 09;

- Grupo 04- Itens 10 a 12;

- Grupo 05- Itens 13 a 15;

- Grupo 06- Itens 16 a 19;

- Grupo 07- Itens 20 a 23;

- Por itens: Itens 24 a 294

Abaixo, encontra-se o resumo da planilha, a qual permite a visualização da especificação e quantitativo total anual ora licitado, solicitados de acordo com a estimativa média de consumo dos 25 HU’s, bem como a margem de preferência estabelecida no DECRETO Nº 7.767, DE 27 DE JUNHO DE 2012, art. 1º:

“Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no âmbito da administração pública federal para aquisição de produtos médicos para fins do disposto no art. 3º da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, e com vistas à promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

Caso haja discordância entre o descritivo dos itens no edital e no comprasnet, prevalecerá o descritivo constante no Edital.

| ITEM | GRUPOS | DESCRITIVO FINAL | APRESENTAÇÃO | CATMAT | COD SUS | MARGEM DE PREFERÊNCIA- DECRETO 7767 - 27/07/2012 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | QTD Anual |
| 1 | Grupo 01 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA BIFURCADA: - AUTO EXPANSIVEL; - COMPOSTA POR NITINOL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; DIAMETROS DO COLO PROXIMAL 22 A 34 MM (+ 2 MM); - COMPRIMENTO 120 (+/- 15) A 180 (+/- 20) MM; - DIAMETRO DAS ILIACAS 10 (+/- 2) A 16 (+/- 2) MM; - FIXACAO INFRA-RENAL SEM FREE FLOW ASSOCIADO A BARBS OU HOOKS; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 417818 | 07.02.04.028-2 | 20% | 461 |
| 2 | Grupo 01 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO ILIACA CONTRA LATERAL: - COMPOSTA POR NITINOL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; -COMPRIMENTO 90 (+/- 20) MM A 150 (+/-30 MM); - DIAMETRO DAS ILIACAS 10 (-2) A 24 (+/- 2 ) MM; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO; | UNIDADE | 417824 | 07.02.04.029-0 | 20% | 461 |
| 3 | Grupo 01 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO PROXIMAL: - AUTO EXPANSIVEL; - COMPOSTA POR NITINOL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; - DIAMETROS DO COLO PROXIMAL 22 A 33 (+/- 3) MM); - COMPRIMENTO 35 (+/- 15) MM; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 417822 | 07.02.04.029-0 | 20% | 511 |
| 4 | Grupo 02 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA BIFURCADA: - COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; - DIAMETROS DO COLO PROXIMAL 22 A 33 (+/- 3) MM; - COMPRIMENTO DO CORPO PRINCIPAL 110 (+ / - 15 MM) A 160 ( + / - 10 MM); - DIAMETRO DAS ILIACAS 10 (+/- 2) A 20 (+/- 2) MM; - FIXACAO SUPRA-RENAL COM FREE-FLOW ASSOCIADO A BARBS OU HOOKS; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 417818 | 07.02.04.028-2 | 20% | 403 |
| 5 | Grupo 02 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO ILIACA CONTRA-LATERAL: - COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; -COMPRIMENTO 90 (+/- 15) MM A 140 (+/-20 MM); - DIAMETRO DAS ILIACAS 10 (-2) A 24 (+/- 2 ) MM; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 417822 | 07.02.04.029-0 | 20% | 403 |
| 6 | Grupo 02 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO PROXIMAL: - COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; -DIAMETROS DO COLO PROXIMAL 22 A 34 (+/-2) MM; - COMPRIMENTO REVESTIDO 35 (+/-15) MM; - FIXACAO SUPRA-RENAL COM FREE-FLOW ASSOCIADO A BARBS OU HOOKS - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 421607 | 07.02.04.029-0 | 20% | 403 |
| 7 | Grupo 03 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO PROXIMAL: - COMPOSTA POR CROMO COBALTO, NITINOL OU ACO INOXIDAVEL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; - DIAMETROS DO COLO PROXIMAL 24 A 34 (+/- 2) MM; - COMPRIMENTO 50 (+/- 10) A 100 (+/- 20) MM; ; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 417827 | 07.02.04.029-0 | 20% | 237 |
| 8 | Grupo 03 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AÓRTICA BIFURCADA: - COMPOSTA POR CROMO COBALTO, NITINOL OU AÇO INOXIDÁVEL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; - DIÂMETRO DO COLO PROXIMAL24 A 32(+/-2)MM; - FIXAÇÃO NA BIFURCAÇÃO ILÍACA; - COMPRIMENTO DO CORPO PRINCIPAL 90 (+/-10)MM A 140 (+/- 10)MM; - DIÂMETRO DAS ILÍACAS 10 (+/-2) A 20 (+/-2)MM. |  | 417818 | 07.02.04.029-0 | 20% | 237 |
| 9 | Grupo 03 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO ILIACA CONTRA LATERAL: - COMPOSTA POR CROMOCOBALTO, NITINOL OU ACO INOXIDAVEL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; -COMPRIMENTO 40(+/- 20) MM A 80 (+/-30 MM); - DIAMETRO DAS ILIACAS 12 (-2) A 16 (+/- 2 ) MM; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO; | UNIDADE | 417824 | 07.02.04.029-0 | 20% | 237 |
| 10 | Grupo 04 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA BIFURCADA: - COMPOSTA POR NITINOL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; - DIAMETRO DO COLO PROXIMAL 22 A 36 (+/- 3) MM; - COMPRIMENTO DO CORPO PRINCIPAL 110 (+ / - 15 MM) A 160 ( + / - 10 MM); - DIAMETRO DAS ILIACAS 10 (+/- 2) A 25 (+/- 2) MM; FIXACAO SUPRA-RENAL COM FREE-FLOW ASSOCIADO A BARBS OU HOOKS; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 417818 | 07.02.04.028-2 | 20% | 385 |
| 11 | Grupo 04 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO ILIACA CONTRA LATERAL: - COMPOSTA POR NITINOL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; -COMPRIMENTO 90 (+/- 20) MM A 150 (+/-30 MM); - DIAMETRO DAS ILIACAS 10 (-2) A 24 (+/- 2 ) MM; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO; | UNIDADE | 417824 | 07.02.04.029-0 | 20% | 385 |
| 12 | Grupo 04 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO PROXIMAL: - COMPOSTA POR NITINOL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; - DIAMETROS DO COLO PROXIMAL 22 A 33 (+/- 3) MM; - COMPRIMENTO 35 (+/-15) MM; - FIXACAO SUPRA-RENAL COM FREE-FLOW ASSOCIADO A BARBS OU HOOKS; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 417827 | 07.02.04.029-0 | 20% | 385 |
| 13 | Grupo 05 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO ILIACA CONTRA-LATERAL: - COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; -COMPRIMENTO 90 (+/- 15) MM A 140 (+/-20 MM); - DIAMETRO DAS ILIACAS 10 (-2) A 24 (+/- 2 ) MM; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 417822 | 07.02.04.029-0 | 20% | 381 |
| 14 | Grupo 05 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA BIFURCADA: - COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; - DIAMETROS DO COLO PROXIMAL 22 A 33 (+/- 3) MM; - COMPRIMENTO DO CORPO PRINCIPAL 110 (+ / - 15 MM) A 160 ( + / - 10 MM); - DIAMETRO DAS ILIACAS 10 (+/- 2) A 20 (+/- 2) MM; - FIXACAO SUPRA-RENAL COM FREE-FLOW NÃO ASSOCIADO A BARBS OU HOOKS; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. |  | 421673 | 07.02.04.029-0 | 20% | 381 |
| 15 | Grupo 05 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO PROXIMAL: - COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; -DIAMETROS DO COLO PROXIMAL 22 A 34 (+/-2) MM; - COMPRIMENTO REVESTIDO 35 (+/-15) MM; - FIXACAO SUPRA-RENAL COM FREE-FLOW NÃO ASSOCIADO A BARBS OU HOOKS - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 417824 | 07.02.04.029-0 | 20% | 381 |
| 16 | Grupo 06 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO ILIACA CONTRA-LATERAL: - COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; -COMPRIMENTO 90 (+/- 15) MM A 140 (+/-20 MM); - DIAMETRO DAS ILIACAS 10 (-2) A 24 (+/- 2) MM; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 417822 |  | 20% | 681 |
| 17 | Grupo 06 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO PROXIMAL: - COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; -DIAMETROS DO COLO PROXIMAL 22 A 34 (+/-2) MM; - COMPRIMENTO REVESTIDO 35 (+/-15) MM; - FIXACAO SUPRA-RENAL COM FREE-FLOW ASSOCIADO A BARBS OU HOOKS - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 417824 | 07.02.04.029-0 | 20% | 681 |
| 18 | Grupo 06 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA MONOILIACA: - COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; - DIAMETROS DO COLO PROXIMAL 22 A 33 (+/- 3) MM; - COMPRIMENTO DO CORPO PRINCIPAL 100 (+/- 25) MM; - DIAMETRO DISTAL 14 MM (+/- 2) MM; FIXACAO SUPRA-RENAL COM FREE-FLOW ASSOCIADO A BARBS OU HOOKS; INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 417830 | 07.02.04.029-0 | 20% | 681 |
| 19 | Grupo 06 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA OCLUSOR: - COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; - DIAMETROS 12 (+/-2) A 24 (+/-2) MM ; - COMPRIMENTO 35 (+/-10) MM; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 421560 | 07.02.04.029-0 | 20% | 681 |
| 20 | Grupo 07 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO ILIACA CONTRA LATERAL: - COMPOSTA POR NITINOL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; -COMPRIMENTO 90 (+/- 20) MM A 150 (+/-30 MM); - DIAMETRO DAS ILIACAS 10 (-2) A 24 (+/- 2 ) MM; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO; | UNIDADE | 417824 | 07.02.04.029-0 | 20% | 265 |
| 21 | Grupo 07 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA EXTENSAO PROXIMAL: - COMPOSTA POR NITINOL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; - DIAMETROS DO COLO PROXIMAL 22 A 33 (+/- 3) MM; - COMPRIMENTO 35 (+/-15) MM; - FIXACAO SUPRA-RENAL COM FREE-FLOW ASSOCIADO A BARBS OU HOOKS; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 417824 | 07.02.04.029-0 | 20% | 265 |
| 22 | Grupo 07 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA MONOILIACA: - AUTO EXPANSIVEL; - COMPOSTA POR NITINOL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; - DIAMETROS DO COLO PROXIMAL 22 A 34 MM (+/- 3) MM; COMPRIMENTO DO CORPO PRINCIPAL 110 (+/- 20) MM A 160 (+/- 20) MM; - DIAMETRO DAS ILIACAS 12 A 20 MM ( MM) - FIXACAO SUPRA-RENAL COM FREE-FLOW ASSOCIADO A BARBS OU HOOKS - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 417830 | 07.02.04.029-0 | 20% | 265 |
| 23 | Grupo 07 | ENDOPROTESE INTRALUMINAL AORTICA OCLUSOR: - COMPOSTA POR NITINOL; - REVESTIMENTO EM DRACON OU PTFE; - DIAMETROS 10 (+/-2) A 24 (+/-2) MM ; - COMPRIMENTO 35 (+/-10) MM; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 417832 | 07.02.04.029-0 | 20% | 265 |
| 24 |  | AGENTE EMBOLIZANTE HEMOSTATICO TIPO GELATINA ABSORVIVEL:- ESTRUTURA DE CELULOSE;- GRANDE;- MEDINDO 10 CM X 20 CM;- ESTERIL; - POSSÍVEL DE SER FRAGMENTADO. | UNIDADE | 279593 | - |  | 974 |
| 25 |  | AGENTE EMBOLIZANTE LIQUIDO A BASE DE BUTIL CIANOACRILATO, COM CAPACIDADE DE POLIMERIZACAO APOS O CONTATO COM IONS; ESTERIL. | FRASCO 1 ML | 331577 | 07.02.05.010-5 |  | 2254 |
| 26 |  | AGENTE EMBOLIZANTE LIQUIDO DE ACAO TEMPORARIA, A BASE DE OLEO DE PAPOULA, RADIOPACO; ESTERIL. AMPOLA 10 MG / 10 ML | AMPOLA 10 ML | 310452 | - |  | 1114 |
| 27 |  | AGENTE EMBOLIZANTE LIQUIDO DEFINITIVO, NAO ADERENTE, FEITO A BASE DE COPOLIMERO DE ETILENO VINIL ALCOOL (EVOH) 6% E 8%, DIMETIL SULFOXIDO (DMSO) E TANTALUM. KIT CONTEM: FRASCO COM 1,5 ML DO AGENTE EMBOLIZANTE, 1,5 ML DILUENTE, UMA SERINGA ESPECÍFICA DE LIBERACAO (RESISTENTE AO DMSO), EQUIPAMENTO DE HOMOGENEIZAÇÃO E ADAPTADOR PARA SERINGA. APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COM 3 SERINGAS PARA APLICAÇÃO. | CONJUNTO COM 3 SERINGAS | 366437 | - |  | 1021 |
| 28 |  | AGENTE EMBOLIZANTE TIPO MICROESFERAS COM TAMANHOS REGULARES, ESFERICOS, CARREADORAS DE QUIMIOTERAPICOS:- ESTERIL;- NAS DIMENSOES DE 100 A 700 MICRONS; - DISPONIBILIZADAS EM FRASCOS DE ACORDO COM AS DIMENSOES. APLICAÇÃO PARA QUIMIOEMBOLIZAÇÃO | UNIDADE | 386813 | - |  | 1074 |
| 29 |  | AGENTE EMBOLIZANTE TIPO MICROESFERAS COM TAMANHOS REGULARES, ESFERICOS, COM CAMADA EXTERNA EM HIDROGEL PERMITINDO SUA DEFORMACAO TEMPORARIA:- ESTERIL E APIROGÊNICA; NAS DIMENSOES DE 40 A 1200 MICRONS; - USO ÚNICO. DISPONIBILIZADAS EM FRASCOS DE ACORDO COM AS DIMENSOES. APLICAÇÃO PARA EMBOLIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO SERINGA DE 20 ML CONTENDO 2 ML DE MICROESFERAS. | UNIDADE | 386813 | 07.02.05.042-3 |  | 1106 |
| 30 |  | AGENTE EMBOLIZANTE TIPO MICROESFERAS COM TAMANHOS REGULARES, ESFERICOS, COM CAPACIDADE DE EXPANDIR SEU TAMANHO APOS CONTATO COM CONTRASTE OU SOLUCAO SALINA E MOLDAR EM BIFURCACOES VASCULARES:- ESTERIL;- NAS DIMENSOES DE 40 (+/-10) A 200 MICRONS; - DISPONIBILIZADAS EM FRASCOS DE ACORDO COM AS DIMENSOES. APLICAÇÃO PARA EMBOLIZAÇÃO | UNIDADE | 382933 | 07.02.05.042-3 |  | 786 |
| 31 |  | AGENTE EMBOLIZANTE TIPO MICROESFERAS COM TAMANHOS REGULARES, ESFERICOS, COM CODIFICACAO DE COR DAS ESFERAS E SEU TAMANHO:- ESTERIL; NAS DIMENSOES DE 40 A 900 MICRONS;- ACONDICIONADAS EM SERINGAS OU FRASCOS- NAS DIVERSAS APRESENTACOES DE MICROESFERAS . APLICAÇÃO PARA EMBOLIZAÇÃO | UNIDADE | 382933 | 07.02.05.042-3 |  | 786 |
| 32 |  | AGENTE EMBOLIZANTE TIPO MICROESFERAS COM TAMANHOS REGULARES, ESFERICOS, DE CO-POLIMERO ACRILICO E CAMADA EXTERNA EM GELATINA HIDROSSOLUVEL:- ESTERIL; NAS DIMENSOES DE 40 A 1200 MICRONS;- ACONDICIONADAS EM SERINGAS- NAS DIVERSAS APRESENTACOES DE MICROESFERAS. APLICAÇÃO PARA EMBOLIZAÇÃO | UNIDADE | 382933 | 07.02.05.042-3 |  | 850 |
| 33 |  | AGENTE EMBOLIZANTE TIPO MICROPARTÍCULAS DE POLIVINIL ALCOOL (PVA); - COM FORMATO IRREGULAR; - ESTERIL E APIROGÊNICO;- NAS DIMENSOES DE 100(+/-50) A 1100 MICRONS; - DISPONIBILIZADAS EM FRASCOS DE ACORDO COM AS DIMENSOES, USO ÚNICO. APLICAÇÃO PARA EMBOLIZAÇÃO | UNIDADE | 382933 | 07.02.05.042-3 |  | 2121 |
| 34 |  | AGENTE EMBOLIZANTE TIPO MICROPARTÍCULAS DE POLIVINIL ALCOOL (PVA), COM FORMATO REGULAR:- ESTERIL E APIROGÊNICO;- NAS DIMENSOES DE 100(+/-50) A 1100 MÍCRONS; - DISPONIBILIZADAS EM FRASCOS DE ACORDO COM AS DIMENSOES, USO ÚNICO. APLICAÇÃO PARA EMBOLIZAÇÃO | UNIDADE | 382933 | 07.02.05.042-3 |  | 1094 |
| 35 |  | AGULHA PARA PUNCAO TRANSEPTAL TIPO BROUCHEN-BROUGH PARA VALVULOPLASTIA MITRAL:- EM ACO INOXIDAVEL. | UNIDADE | 272558 | 07.02.04.001-0 |  | 236 |
| 36 |  | BAINHA PARA PUNCAO TRANSEPTAL: CONJUNTO INTRODUTOR VASCULAR TIPO MULLINS:- REVESTIDA EM DACRON; - COM 60 CM DE COMPRIMENTO (+/- 5 CM) E DIAMETRO DE 7F E 8F, COM VALVULA HEMOSTATICA E LUBRIFICADA, COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA; COM DILATADOR, COMPATÍVEL COM FIO-GUIA 0,035". | UNIDADE | 364138 | 07.02.04.003-7 | 25% | 551 |
| 37 |  | CATETER BALAO NAO-DESTACAVEL PARA TESTE DE OCLUSAO TEMPORARIO OU REMODELAGEM DE ANEURISMA CEREBRAL DO TIPO COMPLASCENTE:;- GUIADO POR FIO GUIA 0,010";- COM DIÃ‚METROS DE 03 A 05MM NOS COMPRIMENTO DE 10,15,20 E 30MM. | UNIDADE | 331669 | 07.02.01.018-9 | 25% | 646 |
| 38 |  | CATETER BALAO NAO-DESTACAVEL PARA TESTE DE OCLUSAO TEMPORARIO OU REMODELAGEM DE ANEURISMA CEREBRAL DO TIPO SUPERCOMPLASCENTE:- GUIADO POR FIO GUIA 0,010":- COM DIAMETROS DE 04 E 07MM E COMPRIMENTO DE 07MM . | UNIDADE | 242110 | 07.02.01.018-9 | 25% | 621 |
| 39 |  | CATETER BALAO PARA ACOMODACAO DE ENDOPROTESE, QUE NAO DETERMINE OCLUSAO TOTAL DO FLUXO. COMPLACENTE, EM SILICONE OU POLIURETANO, OVER THE WIRE, NAO DESTACAVEL, COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,035", COMPRIMENTO DE 100 CM (+/-20), COM CAPACIDADE DE INSUFLACAO MAIOR QUE 40 MM DE DIAMETRO. | UNIDADE | 363178 | - | 25% | 536 |
| 40 |  | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA, DE BAIXO PERFIL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, SEMI-COMPLACENTE, COM PONTA AFILADA (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44 MM), DUAS MARCAS RADIOPACAS E BAIXO PERFIL DE CRUZAMENTO (MENOR QUE 0,65 MM), COM DIÂMETRO DE 2,5 A 4 MM (COM TODOS OS TAMANHOS DO INTERVALO, COM, NO MÁXIMO, 0,5 MM ENTRE ELES) E COMPRIMENTO DE 7 A 30 (+/- 2) MM (COM TODOS OS TAMANHOS DO INTERVALO, COM, NO MÁXIMO, 5 MM ENTRE ELES) | UNIDADE | 311455 | 07.02.04.007-0 | 25% | 4626 |
| 41 |  | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA EM ARTÉRIAS CALIBROSAS, DE BAIXO PERFIL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, SEMI-COMPLACENTE, COM PONTA AFILADA (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44 MM), DUAS MARCAS RADIOPACAS E BAIXO PERFIL DE CRUZAMENTO, COM DIÂMETRO DE 4,5 E 5 MM E COMPRIMENTO DE 7 A 20 (+/- 2) MM (COM TODOS OS TAMANHOS DO INTERVALO, COM, NO MÁXIMO, 5 MM ENTRE ELES) | UNIDADE | 311453 | 07.02.04.007-0 | 25% | 3257 |
| 42 |  | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA EM ARTÉRIAS FINAS, DE BAIXO PERFIL, SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, SEMI-COMPLACENTE, COM PONTA AFILADA (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44 MM), COM MARCA RADIOPACA E BAIXO PERFIL DE CRUZAMENTO (MENOR QUE 0,65 MM), COM DIÂMETRO DE 1,25, 1,5 E 2 MM E COMPRIMENTO DE 7 A 20 (+/- 2) MM (COM TODOS OS TAMANHOS DO INTERVALO, COM, NO MÁXIMO, 5 MM ENTRE ELES). | UNIDADE | 311454 | 07.02.04.007-0 | 25% | 3557 |
| 43 |  | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA "OVER THE WIRE" (OTW);- BAIXO PERFIL;- COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,014" E CATETER GUIA 6 F;- DIAMETRO: 1,5 A 2,5 MM (COM TODOS OS TAMANHOS DO INTERVALO, COM, NO MAXIMO, 0,5 MM ENTRE ELES);- COMPRIMENTO: 7 A 20 (+/- 2) MM (COM TODOS OS TAMANHOS DO INTERVALO, COM, NO MAXIMO, 5 MM ENTRE ELES). | UNIDADE | 383154 | 07.02.04.007-0 | 25% | 2234 |
| 44 |  | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA: NÃO-COMPLACENTE, DE BAIXO PERFIL, SISTEMA DE TROCA RAPIDA, RESISTENTE A ALTAS PRESSÕES, COM PONTA AFILADA (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,47 MM), DUAS MARCAS RADIOPACAS E BAIXO PERFIL DE CRUZAMENTO (MENOR QUE 0,65 MM), COM DIAMETRO DE 1,5 A 5,0 MM (COM TODOS OS TAMANHOS DO INTERVALO, COM, NO MAXIMO, 0,5 MM ENTRE ELES) E COMPRIMENTO DE 6 A 30 (+/- 2) MM (COM TODOS OS TAMANHOS DO INTERVALO, COM, NO MAXIMO, 5 MM ENTRE ELES) | UNIDADE | 377976 | 07.02.04.007-0 | 25% | 13115 |
| 45 |  | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA DE DOENÇA ATEROSCLERÓTICA DOS VASOS INTRACRANIANOS COM COBERTURA HIDROFÍLICA, SEMI COMPLACENTE COM ENCHIMENTO SOB BAIXA PRESSÃO DE 06ATM, DIÂMETROS VARIANDO DE 1,5 A 4,0 MM NOS DIVERSOS COMPRIMENTOS, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014'', COM SISTEMA "OVER THE WIRE". | UNIDADE | 392213 | - | 25% | 11636 |
| 46 |  | CATETER BALAO PARA ANGIOPLASTIA DE VASOS CERVICAIS, TROCA RAPIDA, COBERTURA HIDROFLICA, SEMI-COMPLASCENTE, COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,014'' ATE 0,018", NOS DIAMETROS DE 03(+/-1) A 07MM. | UNIDADE | 350422 | 07.02.04.007-0 | 25% | 1509 |
| 47 |  | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- COM REVESTIMENTO HIDROFILICO DISTAL E MARCAS RADIOPACAS;- SEMI-COMPLACENTE;- PONTA ATRAUMATICA;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 1.5 A 4.0 MM E COMPRIMENTO DE 20 A 150 MM;- RÁPIDA TROCA (RX); -PARA USO COM FIO GUIA 0.014";- EXTENSAO DE 130 CM (+/-20) - COMPATIVEL COM INTRODUTOR DE 4F. | UNIDADE | 348872 | 07.02.04.007-0 | 25% | 2375 |
| 48 |  | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- COM REVESTIMENTO HIDROFILICO DISTAL E MARCAS RADIOPACAS;- SEMI-COMPLACENTE;- PONTA ATRAUMATICA;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 1.5 A 4.0 MM E COMPRIMENTO DE 20 A 150 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014";- EXTENSAO DE 130 CM (+/-20) - COMPATIVEL COM INTRODUTOR DE 4F. | UNIDADE | 350440 | 07.02.04.007-0 | 25% | 2427 |
| 49 |  | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- NAO-COMPLACENTE DE ALTA PRESSÃO E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 12 MM A 18 MM (+ 2) E COMPRIMENTO DE 20 A 50 (+/-10 MM);- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20). | UNIDADE | 395489 | 07.02.04.007-0 | 25% | 2061 |
| 50 |  | CATETER BALAO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- NAO-COMPLACENTE DE ALTA PRESSÃO E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 5 A 12 (+2)MM E COMPRIMENTO DE 20 A 80 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20). | UNIDADE | 330031 | 07.02.04.007-0 | 25% | 1672 |
| 51 |  | CATETER BALAO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMI-COMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 12 MM A 18 MM (+ 2) E COMPRIMENTO DE 20 A 40 (+20 MM);- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20). | UNIDADE | 330036 | 07.02.04.007-0 | 25% | 1326 |
| 52 |  | CATETER BALAO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMI-COMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 4 A 7 MM E COMPRIMENTO DE 120 A 200 MM (+ 50);- SOBRE O FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20);- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATE 6F. | UNIDADE | 330027 | 07.02.04.007-0 | 25% | 1624 |
| 53 |  | CATETER BALAO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMI-COMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 3MM E COMPRIMENTO DE 120 A 200 MM (+ 50);- SOBRE O FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20);- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATE 6F. |  | 330025 | 07.02.04.007-0 | 25% | 409 |
| 54 |  | CATETER BALAO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMI-COMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 9 A 12 MM E COMPRIMENTO DE 20 A 80 MM ( + 20 MM);- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20);- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATE 7F. | UNIDADE | 363181 | 07.02.04.007-0 | 25% | 1173 |
| 55 |  | CATETER BALAO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMI-COMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS; - PRESSÃO DE RUPTURA MAIOR QUE 20 (- 2) ATM;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 4 A 8 MM E COMPRIMENTO DE 20 A 80 MM ( + 20 MM);- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- COMPRIMENTO DE 50 CM (+/-10), 80 CM (+/-10) E 120 CM (+/-10);- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATE 7F. | UNIDADE | 330095 | 07.02.04.007-0 | 25% | 1262 |
| 56 |  | CATETER BALAO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMI-COMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS; - RAPIDA TROCA (RX); - BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 4MM A 8 MM E COMPRIMENTO DE 20 A 100 MM (+/- 20 MM);- PARA USO COM FIO GUIA 0,018;- EXTENSAO DE 120CM (+/-20)- COMPATIVEL COM INTRODUTOR DE ATE 5F. | UNIDADE | 311550 | 07.02.04.007-0 | 25% | 1036 |
| 57 |  | CATETER BALAO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMI-COMPLACENTE;- RAPIDA TROCA; BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 5 A 7 MM E COMPRIMENTO DE 15 MM (+/- 5 MM); PARA USO COM FIO GUIA 0,014" OU 0.018";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20);- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATE 6F. | UNIDADE | 377317 | 07.02.04.007-0 | 25% | 830 |
| 58 |  | CATETER BALAO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMI-COMPLACENTE;- RAPIDA TROCA; BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 8 MM E COMPRIMENTO DE 15 MM (+/- 5 MM); PARA USO COM FIO GUIA 0,014" OU 0.018";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20);- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATE 6F. |  | 377317 | 07.02.04.007-0 | 25% | 274 |
| 59 |  | CATETER BALAO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMI-COMPLACENTE;- OVER THE WIRE (OTW); BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 5 A 7 MM E COMPRIMENTO DE 15 MM (+/- 5 MM); PARA USO COM FIO GUIA 0,014" OU 0.018";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20);- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATE 6F. | EQUIVALEM AO DESMEMBRAMENTO DO ITEM 34 DO SIMEC | 342358 | 07.02.04.007-0 | 25% | 830 |
| 60 |  | CATETER BALAO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMI-COMPLACENTE;- OVER THE WIRE (OTW); BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 8 MM E COMPRIMENTO DE 15 MM (+/- 5 MM); PARA USO COM FIO GUIA 0,014" OU 0.018";- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20);- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATE 6F. |  | 342358 | 07.02.04.007-0 | 25% | 308 |
| 61 |  | CATETER BALÃO PARA OCLUSAO VASCULAR TEMPORARIA OU ACOMODACAO DE ENDOPROTESE. COMPLACENTE, EM SILICONE OU POLIURETANO, OVER THE WIRE, NAO DESTACAVEL, COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,035", COMPRIMENTO DE 120 CM (+/-20), COM CAPACIDADE DE INSUFLAÇÃO DE ATÉ 4O MM DE DIÂMETRO. | UNIDADE | 403496 | - | 25% | 510 |
| 62 |  | CATETER BALÃO PARA OCLUSAO VASCULAR TEMPORARIA OU ACOMODACAO DE ENDOPROTESE. COMPLACENTE, EM SILICONE OU POLIURETANO, OVER THE WIRE, NAO DESTACAVEL, COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,035", COMPRIMENTO DE 120 CM (+/-20), COM CAPACIDADE DE INSUFLAÇÃO MAIOR QUE 40 MM DE DIÂMETRO. | UNIDADE | 403496 | - | 25% | 536 |
| 63 |  | CATETER BALAO PARA VALVOPLASTIA MITRAL PERCUTANEA: - TIPO INOUE. - DIAMETRO MAXIMO DE 26 A 30 MM; - 25 MM DE COMPRIMENTO;- DIAMETRO EXTERIOR DO CATETER DE 12 FR;- COMPRIMENTO DE 70 CM; | UNIDADE | 313473 | - | 25% | 326 |
| 64 |  | CATETER BALAO PARA VALVOPLASTIA PULMONAR E AORTICA;- DIAMETRO DE 6MM A 30MM; - COMPRIMENTO DE 2 A 5 CM;- TEMPO DE ESVAZIAMANETO CURTO;- DE BAIXO PERFIL;- COMPATIVEL COM INTRODUTOR VASCULAR DE 4 A 7 FR. | UNIDADE | 337165 | 07.02.04.010-0 | 25% | 382 |
| 65 |  | CATETER DE ASPIRAÇÃO MANUAL DE TROMBO INTRACORONÁRIO: - COMPATÍVEL COM FIO-GUIA 0,014" E CATETER GUIA 6F; - SISTEMA DE TROCA RÁPIDA; - MARCA RADIOPACA NA PORÇÃO DISTAL, COM DUPLO LUMEN, COMPRIMENTO DE 150 (+/- 15) CM. ACOMPANHA SERINGA COM LUER LOCK, TORNEIRA (THREE-WAY), TRAVA PARA VÁCUO E CESTA/FILTRO PARA COLETA DE TROMBO. | UNIDADE | 337169 | 07.02.04.010-0 | 25% | 691 |
| 66 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL TIPO BENTSON: - DIAMETRO DE 4 E 5F;- EM NYLON;- REVESTIDO INTERNAMENTE COM COBERTURA HIDROFILICA;- PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA;- COM COMPRIMENTO DE 100 (+/- 10 CM). | UNIDADE | 308410 | - | 25% | 1040 |
| 67 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL TIPO HEAD HUNTER (H1): - DIAMETRO DE 4 E 5 F;- EM NYLON; REVESTIDO INTERNAMENTE COM COBERTURA HIDROFILICA;- PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA;- COM COMPRIMENTO DE 100 (+/- 10 CM). | UNIDADE | 397016 | - | 25% | 1831 |
| 68 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL TIPO JB 1 E 2: - DIAMETRO DE 4 E 5 F;- EM NYLON; REVESTIDO INTERNAMENTE COM COBERTURA HIDROFILICA;- COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA;- COM COMPRIMENTO DE 100 (+/- 10) CM. | UNIDADE | 391076 | - | 25% | 1781 |
| 69 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL TIPO SIM 1, 2 E 3;- DIAMETRO DE 4 E 5 FR:- EM NYLON; REVESTIDO INTERNAMENTE COM COBERTURA HIDROFILICA;- PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA;- MEDINDO 100 (+/- 10) CM. | UNIDADE | 397000 | - | 25% | 3245 |
| 70 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL TIPO VERTEBRAL;- DIAMETRO DE 04 E 05FR: EM NYLON; REVESTIDO INTERNAMENTE COM COBERTURA HIDROFILICA;-PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA;- MEDINDO 100 (+/- 10)CM. | UNIDADE | 308735 | - | 25% | 756 |
| 71 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL 40 GRAUS - DIAMETRO DE 04 E 05FR: EM NYLON; REVESTIDO INTERNAMENTE COM COBERTURA HIDROFILICA;-PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA;- MEDINDO 100 (+/- 10)CM. |  | 308735 |  | 25% | 756 |
| 72 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL BERNSTEIN;- DIAMETRO DE 04 E 05FR: EM NYLON; REVESTIDO INTERNAMENTE COM COBERTURA HIDROFILICA;-PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA;- MEDINDO 100 (+/- 10)CM. |  | 308735 |  | 25% | 756 |
| 73 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA COM COBERTURA HIDROFILICA, COM PONTA RETA E ESTREITAMENTO DISTAL (TAPERED), COMPRIMENTO DE 65 E 100 CM E DIAMETROS 4 E 5 FR. | UNIDADE | 391970 | - | 25% | 330 |
| 74 |  | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA CORONARIANA POR VIA RADIAL, TIPO TIG, COM 5 E 6 F DE DIÂMETRO. | UNIDADE | 416604 | - | 25% | 2366 |
| 75 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA RENAL COM DUPLA CURVA (RDC): COMP. DE 65 A 100CM E DIAMETRO 4 FR. | UNIDADE | 243847 | - | 25% | 1445 |
| 76 |  | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA RENAL COM DUPLA CURVA (RDC): COMP. DE 65 A 100CM E DIAMETRO DE 5 FR. | UNIDADE | 388484 | - | 25% | 1445 |
| 77 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO AMPLATZER LEFT (AL), CURVAS 1, 2 E 3: - DIAMETRO DE 5 E 6 F;- EM NYLON;- COM PONTA RADIOPACA ATRAUMATICA;- COM COMPRIMENTO DE 110 CM (+/- 10 CM). | UNIDADE | 243847 | - | 25% | 2887 |
| 78 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO AMPLATZ RIGHT (AR), CURVAS 1, 2 E 3: - DIAMETRO DE 5 E 6 F;- EM NYLON;- COM PONTA RADIOPACA ATRAUMATICA;- COM COMPRIMENTO DE 110 CM (+/- 10 CM). | UNIDADE | 261220 | - | 25% | 2484 |
| 79 |  | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO BAERMAN, ESPESSURA DE 05 E 06 FR. | UNIDADE | 261220 | - | 25% | 505 |
| 80 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO COBRA, CURVAS 1, 2 E 3, COMP. DE 60 (+/- 10) e 100 CM, COM 4 FR, PARA USO COM FIO GUIA 0,035" | UNIDADE | 258706 | - | 25% | 4301 |
| 81 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO COBRA, CURVAS 1, 2 E 3, COMP. DE 60 (+/- 10) e 100 CM, COM 5 E 6 FR, PARA USO COM FIO GUIA 0,035" | UNIDADE | 258706 | - | 25% | 4901 |
| 82 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO JUDKINS LEFT (JL), COM ESPESSURA DE 04 FR:- EM NYLON;- COM PONTA ATRAUMATICA E RADIOPACA;- COM 70 CM (+/- 05 CM) DE COMPRIMENTO;- COM CURVATURA DE 02 CM. | UNIDADE | 258556 | - | 25% | 3185 |
| 83 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO JUDKINS LEFT (JL), CURVA 3.0 A 6.0 CM: - DIAMETRO DE 5 E 6 F;- EM NYLON;- COM PONTA RADIOPACA ATRAUMATICA;- COM COMPRIMENTO DE 110 CM (+/- 10 CM). | UNIDADE | 258556 | - | 25% | 12488 |
| 84 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO JUDKINS RIGHT (JR), COM ESPESSURA DE 04 FR:- EM NYLON;- COM PONTA ATRAUMATICA E RADIOPACA;- COM 70 CM (+/- 05 CM) DE COMPRIMENTO;- COM CURVATURA DE 02 CM. | UNIDADE | 364338 | - | 25% | 3185 |
| 85 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO JUDKINS RIGHT (JR), CURVA 3.0 A 6.0 CM: - DIAMETRO DE 5 E 6 F;- EM NYLON;- COM PONTA RADIOPACA ATRAUMATICA;- COM COMPRIMENTO DE 110 CM (+/- 10 CM). | UNIDADE | 288556 | - | 25% | 12509 |
| 86 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO KMP COMP. DE 65 A 100 (+/- 10) CM E DIAMETRO 4 E 5 FR, PARA USO COM FIO GUIA 0,035" | UNIDADE | 416604 | - | 25% | 1111 |
| 87 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO MAMARIA NTERNA (IM): - DIAMETRO DE 4 F;- EM NYLON;- COM PONTA RADIOPACA ATRAUMATICA;- COM COMPRIMENTO DE 100 CM (+/- 10 CM). | UNIDADE | 361028 | - | 25% | 4824 |
| 88 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO MAMARIA NTERNA (IM): - DIAMETRO DE 5 E 6 F;- EM NYLON;- COM PONTA RADIOPACA ATRAUMATICA;- COM COMPRIMENTO DE 100 CM (+/- 10 CM). | UNIDADE | 361028 | - | 25% | 4944 |
| 89 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO MULTIPROPOSITO (MP), CURVA 1 E 2, COM 04 FR (DIAG.):- COM E SEM FUROS LATERAIS, COM COMPRIMENTO DE 125 (+/- 5) CM;- COM MALHA INTERNA EM NYLON. | UNIDADE | 397290 | - | 25% | 2998 |
| 90 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO MULTIPROPOSITO (MP), CURVA 3, COM 05 E 06 FR (DIAG.):- COM E SEM FUROS LATERAIS, COM COMPRIMENTO DE 110 (+/- 20) CM;- ;- COM MALHA INTERNA EM NYLON. |  | 397290 | - | 25% | 1501 |
| 91 |  | CATETER DIAGNOSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO MULTIPROPOSITO (MP), CURVA 1 E 2, COM 05 E 06 FR (DIAG.):- COM E SEM FUROS LATERAIS, COM COMPRIMENTO DE 110 (+/- 20) CM;- ;- COM MALHA INTERNA EM NYLON. | UNIDADE | 332119 | - | 25% | 2998 |
| 92 |  | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO MULTIPROPÓSITO (MP), CURVAS 1 E 2, COMP. DE 65 A 100 CM E DIAMETRO 4 FR, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,035". | UNIDADE | 394622 | - | 25% | 1776 |
| 93 |  | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO PIG TAIL, ANGULADO, COM 05 E 06 FR(DIAG.)- COM ANGULO DE 145 GRAUS;- COM COMPRIMENTO DE 110 CM A 125 CM;- COM FUROS. | UNIDADE | 245261 | - | 25% | 8043 |
| 94 |  | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO PIG TAIL, RETO, COM 04 FR (DIAG):- COM 60 (+/- 10) CM DE COMPRIMENTO;- COM FUROS. | UNIDADE | 383379 | - | 25% | 2470 |
| 95 |  | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO PIG TAIL, RETO, COM 5 E 6 F:- COM COMPRIMETO DE 110 A 125 CM;- COM FUROS. | UNIDADE | 383378 | - | 25% | 5840 |
| 96 |  | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO PIG TAIL, RETO: MARCAÇÃO RADIOPACA A CADA 1 CM POR PELO MENOS OS PRIMEIROS 20 CM DO CATETER;- 5 FR;- COM APROXIMADAMENTE 100 CM (+/- 2);- COM ESTRUTURA EM NYLON;- DESCARTAVEL;- EMBALAGEM INDIVIDUAL;- ESTERIL; | UNIDADE | 394711 | - | 25% | 3426 |
| 97 |  | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO VERTEBRAL OU BERNSTEIN (JB) COM 04 FR, MEDINDO 110CM (+/- 10 CM). | UNIDADE | 243847 | - | 25% | 2887 |
| 98 |  | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA TIPO VERTEBRAL OU BERNSTEIN (JB) COM 04 FR, MEDINDO 125CM (+/- 05 CM). | UNIDADE | 243847 | - | 25% | 2887 |
| 99 |  | CATETER GUIA COM PARTE DISTAL DE 40 GRAUS; PONTA RADIOPACA E ATRAUMÁTICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS NEURORRADIOLÓGICOS, DIAMETROS DE 5 A 8 FR;- REVESTIDO INTERNAMENTE POR COBERTURA HIDROFÍLICA;- COMPRIMENTO DE 100 (+/-10) CM. | UNIDADE | 240695 | 07.02.01.004-9 | 25% | 911 |
| 100 |  | CATETER GUIA MULTIPROPÓSITO COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMÁTICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS NEURORRADIOLÓGICOS, DIAMETROS DE 5 A 8 FR;- REVESTIDO INTERNAMENTE POR COBERTURA HIDROFÍLICA;- COMPRIMENTO DE 100 (+/-10) CM. | UNIDADE | 240695 | 07.02.01.004-9 | 25% | 911 |
| 101 |  | CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA EXTRA SUPORTE TIPO "Q, VL, BL XB, CLS OU EBU": - DIAMETRO 6 E 7 FRENCH; - EM NYLON E MALHA METALICA INTERNA; COM LUMEM INTERNO DE, NO MINIMO, 0.070" (6F) E 0.078" (7F);- COMPRIMENTO DE 100 (+/-5) CM;- COM CURVA 3, 3.5, 4. | UNIDADE | 242139 | 07.02.04.013-4 | 25% | 5448 |
| 102 |  | CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA TIPO AMPLATZER LEFT (AL): - DIÂMETRO 6 E 7 FRENCH; - EM NYLON E MALHA METÁLICA INTERNA; COM LUMEM INTERNO DE, NO MINIMO, 0.070" (6F) E 0.078" (7F);- COMPRIMENTO DE 100 (+/-5) CM; - COM CURVA 1, 2 E 3. | UNIDADE | 270466 | 07.02.04.013-4 | 25% | 2956 |
| 103 |  | CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA TIPO AMPLATZER RIGHT (AR): - DIÂMETRO 6 E 7 FRENCH; - EM NYLON E MALHA METÁLICA INTERNA; COM LUMEM INTERNO DE, NO MINIMO, 0.070" (6F) E 0.078" (7F);- COMPRIMENTO DE 100 (+/-5) CM; - COM CURVA 1, 2 E 3. | UNIDADE | 241718 | 07.02.04.013-4 | 25% | 2306 |
| 104 |  | CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA TIPO JUDKING LEFT (JL): - DIÂMETRO 6 E 7 FRENCH; - EM NYLON E MALHA METÁLICA INTERNA; COM LUMEM INTERNO DE, NO MINIMO, 0.070" (6F) E 0.078" (7F);- COMPRIMENTO DE 100 (+/-5) CM;- COM CURVA 3.0, 3.5 E 4.0 CM. | UNIDADE | 398028 | 07.02.04.013-4 | 25% | 2073 |
| 105 |  | CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA TIPO JUDKING LEFT (JL): - DIÂMETRO 6 E 7 FRENCH; - EM NYLON E MALHA METÁLICA INTERNA; COM LUMEM INTERNO DE, NO MINIMO, 0.070" (6F) E 0.078" (7F);- COMPRIMENTO DE 100 (+/-5) CM;- COM CURVA 4.5, 5.0 E 6.0 CM. |  | 398028 | 07.02.04.013-4 | 25% | 2073 |
| 106 |  | CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA TIPO JUDKING RIGHT (JR): - DIÂMETRO 6 E 7 FRENCH; - EM NYLON E MALHA METÁLICA INTERNA; COM LUMEM INTERNO DE, NO MINIMO, 0.070" (6F) E 0.078" (7F);- COMPRIMENTO DE 100 (+/-5) CM;- COM CURVA 3.5 A 4, 5. | UNIDADE | 398043 | 07.02.04.013-4 | 25% | 2868 |
| 107 |  | CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA TIPO MAMARIA INTERNA (IM): - DIÂMETRO 6 E 7 FRENCH; - EM NYLON E MALHA METÁLICA INTERNA; - COM LUMEM INTERNO DE, NO MINIMO, 0.070" (6F) E 0.078" (7F); - COMPRIMENTO DE 100 (+/-10) CM. | UNIDADE | 243910 | 07.02.04.013-4 | 25% | 3048 |
| 108 |  | CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA TIPO MULTI PROPOSITO (MP): - DIÂMETRO 6 E 7 FRENCH; - EM NYLON E MALHA METÁLICA INTERNA; COM LUMEM INTERNO DE, NO MINIMO, 0.070" (6F) E 0.078" (7F); - COMPRIMENTO DE 100 (+/-5) CM. | UNIDADE | 377087 | - | 25% | 1341 |
| 109 |  | CATETER GUIA PARA EMBOLIZACAO DE MIOMA UTERINO,DUPLA CURVA DE 20CM :-EM POLIURETANO;-90CM DE COMPRIMENTO;-5FR DE DIAMETRO;-ESTERIL. | UNIDADE | 278904 | - | 25% | 700 |
| 110 |  | CONJUNTO PARA EMBOLIZAÇÃO DE MIOMA UTERINO: COMPOSTO DE: - MICROCATETER DE INFUSÃO; - DUPLA CURVA; - SISTEMA DE INTRODUÇÃO 5F; - FIO GUIA HIDROFÍLICO; - 230MG DE PARTÍCULAS DE PVA DE 300 A 500 MICRAS; - 180MG DE PARTÍCULAS DE PVA DE 500 A 700 MICRAS. | UNIDADE | 278904 |  |  | 700 |
| 111 |  | CATETER GUIA PARA OCLUSAO CRONICA: - DIAMETRO DISTAL ENTRE 2 E 3 FR; - MARCAS RADIOPACAS DISTAIS; - CORPO COM SUPORTE E REVESTIMENTO HIDROFILICO; - PARA USO COM FIO GUIA 0,018"; - PONTA DISTAL ANGULADA. | UNIDADE | 240695 | 07.02.01.004-9 | 25% | 434 |
| 112 |  | CATETER GUIA PARA OCLUSAO CRONICA: - DIAMETRO DISTAL ENTRE 2 E 3 FR; - MARCAS RADIOPACAS DISTAIS; - CORPO COM SUPORTE E REVESTIMENTO HIDROFILICO; - PARA USO COM FIO GUIA 0,018"; - PONTA RETA. | UNIDADE | 240695 | 07.02.01.004-9 | 25% | 330 |
| 113 |  | CATETER GUIA PARA OCLUSAO CRONICA: COM DIAMETRO DISTAL DE 4 FR, MARCAS RADIOPACAS DISTAIS; CORPO COM SUPORTE E REVESTIMENTO HIDROFILICO; - PARA USO COM FIO GUIA 0,035"; PONTA DISTAL ANGULADA. | UNIDADE | 240695 | 07.02.01.004-9 | 25% | 355 |
| 114 |  | CATETER GUIA PARA OCLUSAO CRONICA: - COM DIAMETRO DISTAL DE 4 FR; - MARCAS RADIOPACAS DISTAIS; - CORPO COM SUPORTE E REVESTIMENTO HIDROFILICO; - PARA USO COM FIO GUIA 0,035"; PONTA RETA. | UNIDADE | 240695 | 07.02.01.004-9 | 25% | 403 |
| 115 |  | CATETER GUIA PARA SISTEMA TRIAXIAL DE EMBOLIZACAO CEREBRAL, QUE ALCANCE O SEGMENTO CAVERNOSO (C4) DA ARTERIA CAROTIDA INTERNA COM DIAMETRO PROXIMAL DE 6F E/OU 5F E DISTAL DE 05 E/OU 6F. | UNIDADE | 278904 | - | 25% | 269 |
| 116 |  | CATETER GUIA PARA SISTEMA TRIAXIAL DE EMBOLIZACAO CEREBRAL, QUE ALCANCE O SEGMENTO PETROSO (C2) DA ARTERIA CAROTIDA INTERNA COM DIAMETRO DE 6F. | UNIDADE | 278904 | - | 25% | 259 |
| 117 |  | CATETER GUIA RETO COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS NEURORRADIOLOGICOS, DIAMETROS DE 5 A 8 FR;- REVESTIDO INTERNAMENTE POR COBERTURA HIDROFILICA;- COMPRIMENTO DE 100 (+/-10) CM. | UNIDADE | 399604 | 07.02.01.004-9 | 25% | 388 |
| 118 |  | CATETER GUIA TIPO SIDEWINDER / SIMMONS (I, II E III) COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS NEURORRADIOLOGICOS;- DIAMETROS DE 05 A 08 FR; REVESTIDO INTERNAMENTE POR COBERTURA HIDROFILICA;- COMPRIMENTO DE 100 (+/-20) CM. | UNIDADE | 422240 | 07.02.01.004-9 | 25% | 911 |
| 119 |  | CATETER PARA ATRIOSSEPTOSTOMIA, INFANTIL:- TAMANHO 05 FR;- COM COMPRIMENTO DE 50 CM;- POSSUI LUMEN UNICO COM FIO GUIA INTERNO;- COM UM BALAO NA EXTREMIDADE COM CAPACIDADE DE 1.88 CC;- COM ANGULACAO DA PONTA DO CATETER DE 35 GRAUS. | UNIDADE | 312155 | - | 25% | 259 |
| 120 |  | CATETER PARA EXTRACAO DE FRAGMENTOS INTRAVASCULAR TIPO CESTA (BASKET): CONFECCIONADO EM POLIURETANO;-COM DIAMETRO 03 FR, E COMPRIMENTO DE 100(+/-10)CM;-COM MEMORIA MALEAVEL. | UNIDADE | 376109 | - | 25% | 243 |
| 121 |  | CATETER PARA EXTRACAO DE FRAGMENTOS INTRAVASCULAR TIPO LACO (SNARE):- COM ESTRUTURA EM NITINOL;- DE 2 A 20 MM;- COMPRIMENTO DE 120 CM (+/- 5CM). | UNIDADE | 309492 | - | 25% | 498 |
| 122 |  | COIL PARA FECHAMENTO DE CANAL ARTERIAL PEDIATRICO:NOS TAMANHOS DE 3 CM X 3 MM A 12 CM X 8 MM. | UNIDADE | 331575 | 07.02.04.016-9 |  | 497 |
| 123 |  | CONJUNTO DE ULTRASSOM INTRACORONÁRIO COMPOSTO POR: UM CATETER DE ULTRA-SOM COM FREQUÊNCIAS DE 20 E 45 MHZ, COM SISTEMA DE TROCA RÁPIDA, DE 140 (+/- 10) CM DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM FIO-GUIA 0,014" E COM CATETER GUIA DE ATÉ 6F; UM PROTETOR DESCARTÁVEL E ESTÉRIL EM PLÁSTICO PARA CONJUNTO; UMA SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML, ESTÉRIL, PARA RETIRADA DE AR DO CATETER. | UNIDADE | 417240 | - |  | 675 |
| 124 |  | CONJUNTO INTRODUTOR VASCULAR CURTO, COMPOSTO POR INTRODUTOR COM VALVULA HEMOSTATICA E LUBRIFICADA, COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMÁTICA, COM COMPRIMENTO DE 11 CM E DIÂMETRO DE 9, 10, 11 E 12F; COM DILATADOR, FIO GUIA 0.038" E AGULHA DE PUNCAO ARTERIAL. | UNIDADE | 366980 | 07.02.05.034-2 |  | 3167 |
| 125 |  | CONJUNTO INTRODUTOR VASCULAR CURTO, COMPOSTO POR INTRODUTOR COM VALVULA HEMOSTATICA E LUBRIFICADA, COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMÁTICA, COM COMPRIMENTO DE 11 CM E DIÂMETROS DE 5, 6, 7 E 8F; COM DILATADOR, FIO GUIA 0.038" E AGULHA DE PUNCAO ARTERIAL. | UNIDADE | 366980 | 07.02.05.034-2 |  | 25320 |
| 126 |  | CONJUNTO INTRODUTOR VASCULAR CURTO PARA PUNCAO RADIAL, COM COBERTURA HIDROFÍLICA, COMPOSTO POR INTRODUTOR COM VALVULA HEMOSTATICA E LUBRIFICADA, COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA, COM COMPRIMENTO DE 11 CM E DIAMETRO 5F E 6F; COM DILATADOR, FIO-GUIA 0,021" E AGULHA DE PUNCAO ARTERIAL. | UNIDADE | 366980 | 07.02.05.034-2 |  | 4962 |
| 127 |  | CONJUNTO INTRODUTOR VASCULAR CURTO PARA PUNCAO RADIAL, COMPOSTO POR INTRODUTOR COM VALVULA HEMOSTATICA E LUBRIFICADA, COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA, COM COMPRIMENTO DE 11 CM E DIAMETRO 5F E 6F; COM DILATADOR, FIO-GUIA 0,021" E AGULHA DE PUNCAO ARTERIAL. | UNIDADE | 242898 | 07.02.05.034-2 |  | 6015 |
| 128 |  | CONJUNTO INTRODUTOR VASCULAR LONGO PARA PUNCAO RADIAL, COM COBERTURA HIDROFILICA, COMPOSTO POR INTRODUTOR COM VALVULA HEMOSTATICA E LUBRIFICADA, COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA, COM COMPRIMENTO DE 23 (+/-2) CM E DIAMETRO 5F E 6F; COM DILATADOR, FIO-GUIA 0,021" E AGULHA DE PUNCAO ARTERIAL. | UNIDADE | 232896 | 07.02.05.034-2 |  | 1435 |
| 129 |  | CONJUNTO INTRODUTOR VASCULAR LONGO PARA PUNCAO RADIAL, COMPOSTO POR INTRODUTOR COM VALVULA HEMOSTATICA E LUBRIFICADA, COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA, COM COMPRIMENTO DE 23 (+/-2) CM E DIAMETRO 5F E 6F; COM DILATADOR, FIO-GUIA 0,021" E AGULHA DE PUNCAO ARTERIAL. | UNIDADE | 232895 | 07.02.05.034-2 |  | 1840 |
| 130 |  | CONJUNTO INTRODUTOR VASCULAR LONGO RETO: - COM VALVULA HEMOSTATICA E LUBRIFICADA COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA; DIAMETRO DE 5, 6 E 7 FR;- COMPRIMENTO DE 23 (+/-2) CM; COM DILATADOR, FIO GUIA 0.038" E AGULHA DE PUNCAO ARTERIAL. | UNIDADE | 232896 | 07.02.05.034-2 |  | 2221 |
| 131 |  | CONJUNTO INTRODUTOR VASCULAR LONGO RETO: - CORPO RESISTENTE A KINKS (DOBRAS) , COMPRIMENTO DE 90 (+/-10) CM E DIAMETROS INTERNOS COMPATIVEIS COM DISPOSITIVOS DE 6, 7 E 8 FR:- COM VALVULA HEMOSTATICA E LUBRIFICADA COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA; COM DILATADOR COMPATIVEL COM FIO GUIA 0.038". | UNIDADE | 302472 | 07.02.05.034-2 |  | 1087 |
| 132 |  | CONJUNTO INTRODUTOR VASCULAR PARA MICRO PUNCAO: DIAMETRO 4 F; - COMPRIMENTO DE 12 (+/-2) CM; - DILATADOR COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,018"; - VALVULA HEMOSTATICA; - VIA LATERAL PARA INFUSAO; - AGULHA DE PUNCAO DE PELO MENOS 7 CM; - FIO GUIA 0,018". | UNIDADE | 260982 | 07.02.05.034-2 |  | 797 |
| 133 |  | CONJUNTO INTRODUTOR VASCULAR PARA PUNCAO CONTRA-LATERAL, COMPOSTO POR INTRODUTOR COM VALVULA HEMOSTATICA E LUBRIFICADA COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA;- EM NYLON ARAMADO, COMPRIMENTO DE 45 (+/-5) e 60 (+/-5) CM E DIAMETRO DE 6, 7 E 8F, COM DILATADOR COMPATIVEL COM FIO-GUIA 0,038". | UNIDADE | 232895 | 07.02.05.034-2 |  | 1354 |
| 134 |  | CONJUNTO INTRODUTOR VASCULAR PARA PUNCAO CONTRA-LATERAL: - MATERIAL COM SUPORTE RESISTENTE A KINKS (DOBRAS) PARA ANGIOPLASTIA POR ACESSO CONTRALATERAL; - EXTENSÃO 45 (+/-5) E 100 CM (+/-10); DIAMETRO INTERNO COMPATÍVEL PARA DISPOSITIVOS ATÉ 4 FR. REVESTIMENTO HIDROFILICO. | UNIDADE | 232895 | 07.02.05.034-2 |  | 290 |
| 135 |  | CONJUNTO INTRODUTOR VASCULAR PARA PUNÇÃO TRANSEPTAL :- REVESTIDA EM DACRON; - COM 60 CM DE COMPRIMENTO (+/- 5 CM) E DIAMETRO DE 7F E 8F, COM VALVULA HEMOSTATICA E LUBRIFICADA, COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA; COM DILATADOR, COMPATÍVEL COM FIO-GUIA 0,035". | UNIDADE | 364138 | 07.02.05.034-2 |  | 551 |
| 136 |  | CONJUNTO INTRODUTOR VASCULAR PEDIATRICO:- COMPOSTO POR INTRODUTOR DE 7,5CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 4 E 5F, COM VALVULA HEMOSTATICA E LUBRIFICADA, COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA; DILATADOR E FIO GUIA DE 0.021". | UNIDADE | 364138 | 07.02.05.034-2 |  | 634 |
| 137 |  | CONJUNTO INTRODUTOR VASCULAR PEDIATRICO:- COMPOSTO POR INTRODUTOR DE 7,5CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 6F, COM VALVULA HEMOSTATICA E LUBRIFICADA, COM PONTA RADIOPACA E ATRAUMATICA; DILATADOR E FIO GUIA DE 0.021". | UNIDADE | 309946 | 07.02.05.034-2 |  | 634 |
| 138 |  | CONJUNTO PARA ACESSO HEPATICO PERCUTANEO COMPOSTO DE AGULHA DE CHIBA DE 15 CM E 21 A 22 G, FIOGUIA METALICO 0,018" DE 60 CM, COM PONTA CURVA E FLEXIVEL, SISTEMA TRIAXIAL COM INTRODUTOR 6F DE 20 CM, CATETER 4F E OUTRO CATETER 6F. | UNIDADE | 316504 | - |  | 826 |
| 139 |  | CONJUNTO PARA ACESSO HEPATICO TRANSJUGULAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS VENOSOS HEPATICOS (TIPS E TRATAMENTO DE LESOES EM VEIAS HEPATICAS) COMPOSTO POR: INTRODUTOR 10F, RETO COM 40 CM, DILATADOR 12F, CANULA METALICA LONGA COM CURVATURA DISTAL E CATETER 5F MONTADO EM ESTILETE 0,035" DE 62,5CM. | UNIDADE | 316504 | 07.02.04.017-7 |  | 308 |
| 140 |  | CONJUNTO PARA ANGIOPLASTIA COMPOSTO POR CONECTOR VALVULADO EM Y, TUBO METÁLICO PARA INTRODUÇÃO DE FIO-GUIA E MANIPULADOR DE FIO-GUIA. | UNIDADE | 270540 | - |  | 4980 |
| 141 |  | CONJUNTO PARA DILATACAO DE VALVULA MITRAL (VALVULOPLASTIA):- COM CATETER BALAO TIPO INOUE DE DIAMETRO MAXIMO DE 26 A 30 MM;- 25 MM DE COMPRIMENTO;- COM TUBO DE METAL ESTIRAVEL;- DILATADOR DE ORIFICIO PARA INSERCAO DO CATETER BALAO;- FIO GUIA;- ESTILETE;- SERINGA;- REGUA;- CATETER NAS MEDIDAS: DIAMETRO EXTERIOR DE 12 FR E COMPRIMENTO DE 70 CM. | UNIDADE | 313473 | 07.02.04.022-3 |  | 201 |
| 142 |  | CONJUNTO PARA FECHAMENTO DE CIA (COMUNICACAO INTERATRIAL) COMPOSTO POR PROTESE TIPO AMPLATZER DE 6(+/-2) A 38(+/-2) MM, EM NITINOL; SISTEMA LIBERADOR DE 6 A 14(+/-2) F; BALAO MEDIDOR; E FIO-GUIA. | UNIDADE | 418042 | - | 25% | 239 |
| 143 |  | CONJUNTO PARA FECHAMENTO DO CANAL ARTERIAL COMPOSTO POR PROTESE TIPO AMPLATZER DE TAMANHO 3 A 16MM EM NITINOL; SISTEMA LIBERADOR; E FIO-GUIA. | UNIDADE | 418064 | - | 25% | 347 |
| 144 |  | CONJUNTO SERINGA INSUFLADORA COM MANOMETRO COM PRECISAO ACIMA DE 25 ATM, CONECTOR VALVULADO EM Y, TUBO METÁLICO PARA INTRODUÇÃO DE FIO-GUIA E MANIPULADOR DE FIO-GUIA. | UNIDADE | 373763 | - | 25% | 11026 |
| 145 |  | CONJUNTO TRANSDUTOR DE PRESSÃO INVASIVA CONTENDO: UM TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL DE ADULTO COM CONECTOR MACHO E FÊMEA E TORNEIRA DE TRÊS VIAS MULTIDIRECIONAL TIPO THREE WAY E DISPOSITIVO REGULADOR DE FLUXO. ACOMPANHA UM EQUIPO DE SORO SIMPLES MACRO GOTAS COM PINÇA E ROLETE , CONECTOR FÊMEA, UMA EXTENSÃO DE BAIXA COMPLACÊNCIA DE 110 (+/- 20) CM COM CONECTOR MACHO E FÊMEA, UMA EXTENSÃO DE BAIXA COMPLACÊNCIA DE 30 (+/- 10) CM COM CONECTOR MACHO E FÊMEA, 01 TORNEIRA DE TRÊS VIAS MULTIDIRECIONAL (TIPO THREE WAY )COM CONECTOR MACHO E FÊMEA, TAMPAS PROTETORAS BRANCAS PERFURADAS ATARRAXADAS AO KIT E TAMPAS SEM PERFURÇÃO AZUIS JUNTAMENTE COM ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PRESSÕES EMBALADAS A PARTE. TODOS OS APARATOS DO KIT DEVEM ESTAR CONECTADOS OBEDECENDO AOS CRITÉRIOS DE "SISTEMA FECHADO". | UNIDADE | 298855 | - |  | 13827 |
| 146 |  | CONJUNTO TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA CONTENDO: UM TRANSDUTOR DE PRESSAO DESCARTAÂVEL DE ADULTO SEM DISPOSITIVO DE FLUXO E UMA TORNEIRA DE TRES VIAS, UMA EXTENSÃO DE BAIXA COMPLACENCIA DE 110 (+/- 20) CM COM CONECTOR MACHO E FEMEA. | UNIDADE | 368436 | - |  | 4811 |
| 147 |  | CONJUNTO TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA PEDIATRICO CONTENDO: UM TRANSDUTOR DE PRESSAO DESCARTAVEL COMPOSTO DE: - UM TRANSDUTOR DE PRESSAO DESCARTAVEL; - UM DISPOSITIVO DE FLUXO CONTINUO PARA CONTROLE DE INFUSAO POR BOMBA DE INFUSAO; - UM TUBO PEDIATRICO COM CONECTOR MACHO-FEMEA DE 90 (+/-5) CM; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE TRES VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NAO PERFURADAS. | UNIDADE | 379795 | - |  | 2672 |
| 148 |  | DILATADOR HIDROFILICO PERCUTANEO:- DE 4,0 A 16 FR;- COM 20 CM;- ESTRUTURA EM NYLON;- DIAMETRO INTERNO DE 025 POLEGADAS A 038 POLEGADAS;- DESCARTAVEL;- COMPATIVEL COM ENDOPROTESES RETAS E BIFURCADAS. | UNIDADE | 305927 | - |  | 719 |
| 149 |  | ENDOPROTESE INTRALUMINAL TORACICA CONICA - AUTO-EXPANSIVA, COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL, REVESTIMENTO EM DACRON OU PTFE - DIAMETRO PROXIMAL 24 (+/- 2 MM) A 44 MM (+/- 2 MM) COM DIAMETRO DISTAL 3 A 5 MENOR QUE O DIAMETRO PROXIMAL. COMPRIMENTO DO CORPO 110 (+/- 10 MM) A 200 MM (+/- 10MM)- FIXACAO COM FREE FLOW PROXIMAL - ASSOCIADO OU NÃO A BARBS; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO | UNIDADE | 418487 | - | 20% | 195 |
| 150 |  | ENDOPROTESE INTRALUMINAL TORACICA CONICA - AUTO-EXPANSIVA, COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL, REVESTIMENTO EM DACRON OU PTFE - DIAMETRO PROXIMAL 24 (+/- 2 MM) A 44 MM (+/- 2 MM). DIAMETRO DISTAL 3 A 5 MENOR QUE O DIAMETRO PROXIMAL COMPRIMENTO DO CORPO 110 (+/- 10 MM) A 175 MM (+/- 25 MM)- FIXACAO COM FREE FLOW DISTAL - ASSOCIADO OU NÃO A BARBS; - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO | UNIDADE | 418487 | - | 20% | 171 |
| 151 |  | ENDOPROTESE INTRALUMINAL TORACICA CONICA - AUTO-EXPANSIVA, COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL, REVESTIMENTO EM DACRON OU PTFE - DIAMETRO PROXIMAL 24 (+/- 2 MM) A 44 MM (+/- 2 MM). DIAMETRO DISTAL 3 A 5 MENOR QUE O DIAMETRO PROXIMAL COMPRIMENTO DO CORPO 110 (+/- 10 MM) A 175 MM (+/- 25 MM)- FIXACAO SEM FREE FLOW PROXIMAL OU DISTAL ASSOCIADO OU NÃO A BARBS - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO | UNIDADE | 418487 | - | 20% | 165 |
| 152 |  | ENDOPROTESE INTRALUMINAL TORACICA CONICA - AUTO-EXPANSIVEL, COMPOSTA POR NITINOL, REVESTIMENTO EM DACRON OU PTFE - DIAMETRO PROXIMAL 24 (+/- 2 MM) A 44 MM (+ / -2 MM), COM DIAMETRO DISTAL 3 A 5 MM MENOR QUE O DIAMETRO PROXIMAL. COMPRIMENTO DO CORPO 110 ( +/- 10 MM) A 200 MM (+/- 25 MM)- FIXACAO SEM FREE FLOW PROXIMAL OU DISTAL ASSOCIADO OU NÃO A BARBS. INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO | UNIDADE | 418487 | - | 20% | 183 |
| 153 |  | ENDOPROTESE INTRALUMINAL TORACICA CONICA - AUTO-EXPANSIVEL. COMPOSTA POR NITINOL. REVESTIMENTO EM DACRON- DIAMETRO PROXIMAL 24 (+/- 2 MM) A 44 MM (+/- 2 MM). DIAMETRO DISTAL 3 A 5 MENOR QUE O DIAMETRO PROXIMAL. COMPRIMENTO DO CORPO 110 (+/- 10 MM) A 200 MM (+/- 25 MM)- FIXACAO COM OU SEM FREE FLOW PROXIMAL - ASSOCIADO OU NÃO A BARBS; -INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO | UNIDADE | 418487 | - | 20% | 193 |
| 154 |  | ENDOPROTESE INTRALUMINAL TORACICA. RETA - AUTO-EXPANSIVEL. COMPOSTA POR NITINOL OU ACO INOXIDAVEL. REVESTIMENTO EM DACRON OU PTFE - DIAMETRO PROXIMAL 24 (+/- 2 MM) A 44 MM (+/- 2 MM) - COMPRIMENTO DO CORPO IGUAL OU MAIOR QUE 230 MM - FIXACAO COM OU SEM FREE FLOW PROXIMAL - ASSOCIADO OU NÃO A BARBS; -INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO | UNIDADE | 418487 | 07.02.04.030-4 | 20% | 216 |
| 155 |  | ENDOPROTESE INTRALUMINAL TORACICA. RETA TUBULAR - AUTO-EXPANSIVEL. COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL. REVESTIMENTO EM DACRON OU PTFE - DIAMETRO PROXIMAL 24 (+/- 2 MM) A 44 MM (+/- 2 MM) - COMPRIMENTO DO CORPO 110 (+/- 10 MM) A 200 MM (+/- 10 MM)- FIXACAO COM FREE FLOW PROXIMAL OU DISTAL ASSOCIADO OU NÃO A BARBS - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO | UNIDADE | 418487 | 07.02.04.030-4 | 20% | 212 |
| 156 |  | ENDOPROTESE INTRALUMINAL TORACICA. RETA TUBULAR - AUTO-EXPANSIVEL. COMPOSTA POR ACO INOXIDAVEL. REVESTIMENTO EM DACRON OU PTFE - DIAMETRO PROXIMAL 24 (+/- 2 MM) A 44 MM (+/- 2 MM) - COMPRIMENTO DO CORPO 110 (+/- 10 MM) A 200 MM (+/- 10 MM)- FIXACAO SEM FREE FLOW PROXIMAL ASSOCIADO OU NÃO A BARBS - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO | UNIDADE | 418487 | 07.02.04.030-4 | 20% | 216 |
| 157 |  | ENDOPROTESE INTRALUMINAL TORACICA. RETA TUBULAR - AUTO-EXPANSIVEL. COMPOSTA POR NITINOL. REVESTIMENTO EM DACRON - DIAMETRO PROXIMAL 24 (+/- 2 MM) A 44 MM (+/- 2 MM) - COMPRIMENTO DO CORPO 110 (+/- 10 MM) A 200 MM (+/- 10 MM)- FIXACAO COM FREE FLOW PROXIMAL OU DISTAL ASSOCIADO OU NÃO A BARBS - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO | UNIDADE | 418487 | 07.02.04.030-4 | 20% | 214 |
| 158 |  | ENDOPROTESE INTRALUMINAL TORACICA. RETA TUBULAR - AUTO-EXPANSIVEL. COMPOSTA POR NITINOL. REVESTIMENTO EM PTFE - DIAMETRO PROXIMAL 24 (+/- 2 MM) A 44 MM (+/- 2 MM) - COMPRIMENTO DO CORPO 110 (+/- 10 MM) A 200 MM (+/- 10 MM)- FIXACAO SEM FREE FLOW PROXIMAL OU DISTAL ASSOCIADO OU NÃO A BARBS - INTRODUTOR OU CORPO DA ENDOPROTESE COM REVESTIMENTO HIDROFILICO | UNIDADE | 418487 | 07.02.04.030-4 | 20% | 216 |
| 159 |  | ENDOPROTESE PARA VIAS BILIARES:--DIAMETRO DE 8 E 10 MM; COMPRIMENTO DE 40 A 100 MM; DE NITINOL, RECOBERTA COM PTFE. | UNIDADE | 326252 | - | 20% | 327 |
| 160 |  | ESPIRAIS/MOLAS PARA EMBOLIZACAO: - ESTRUTURA EM ACO; - COM CERDAS DE POLIESTER- DE FORMA CILINDRICA OU CONICA; - DE LIBERACAO MECANICA CONTROLADA (PERMITE O SEU REPOSICIONAMENTO ANTES DA LIBERACAO COMPLETA); - COMPATIVEL COM CATETER DE LUMEN 0,018", 0,035", 0,038" OU 0,052"; - DIAMETROS DE 2 A 15 (+/-2) MM E COMPRIMENTO EXPANDIDA DE 3 A 15 (+/-2) CM. | UNIDADE | 407658 | 07.02.01.013-8 |  | 1279 |
| 161 |  | ESPIRAIS/MOLAS PARA EMBOLIZACAO: - ESTRUTURA EM PLATINA; - COM CERDAS DE POLIESTER;- DE FORMA CILINDRICA OU CONICA; - DE LIBERACAO MECANICA CONTROLADA (PERMITE O SEU REPOSICIONAMENTO ANTES DA LIBERACAO COMPLETA);- COMPATIVEL COM CATETER DE LUMEN 0,018", 0,035", 0,038" OU 0,052"; - DIAMETROS 3 A 15 (+/-2) MM; - COMPRIMENTO EXTENDIDA 5 A 15 (+/-2) MM. | UNIDADE | 407668 | 07.02.01.013-8 |  | 2217 |
| 162 |  | ESPIRAIS/MOLAS PARA EMBOLIZACAO: - ESTRUTURA EM PLATINA; - COM FIBRAS SINTETICAS; - DE LIBERACAO CONTROLADA; -COMPATIVEL COM CATETER DE LUMEN 0.018";- DIAMETRO DE 4 A 12 (+/-2) MM; - COMPRIMENTO EXPANDIDA DE 5 A 30 (+/-2) CM. | UNIDADE | 407666 | 07.02.01.013-8 |  | 1425 |
| 163 |  | ESPIRAIS/MOLAS PARA EMBOLIZACAO: - ESTRUTURA EM PLATINA; - COM FIBRAS SINTETICAS; - DE LIBERACAO CONTROLADA; -COMPATIVEL COM CATETER DE LUMEN 0.035";- DIAMETRO DE 4 A 16 (+/-2) MM; - COMPRIMENTO EXPANDIDA DE 5 A 35 (+/-2) CM. | UNIDADE | 407666 | 07.02.01.013-8 |  | 1425 |
| 164 |  | ESPIRAIS/MOLAS PARA EMBOLIZACAO: - ESTRUTURA EM PLATINA; -COM REVESTIMENTO EM HIDROGEL; - DE FORMA CILINDRICA OU CONICA;- DE LIBERACAO CONTROLADA OU NAO CONTROLADA; - COMPATIVEL COM CATETER DE LUMEN 0,035" OU 0,038"; -DIAMETROS DE 2 A 15 (+/-2) MM E COMPRIMENTO EXPANDIDA DE 3 A 15 (+/-2) CM. | UNIDADE | 407655 | 07.02.01.013-8 |  | 1697 |
| 165 |  | ESPIRAIS/MOLAS PARA EMBOLIZACAO: -ESTRUTURA EM PLATINA; - CONECTADO A MICROGUIA DE DESTACAMENTO ELETROLITICO, PARA USO INTRACRANIANO, NAS FORMAS HELICAL E TRIDIMENSIONAL (3D, 360 GRAUS), ESPESSURA DE 0,010" (+/-0,005'') EM DIVERSOS DIAMETROS E COMPRIMENTOS COM RIGIDEZ REGULAR ("STANDART"), MACIA ("SOFT") E SUPER MACIA (ULTRA SOFT). MATERIAL DEVE SER COMPATIVEL COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA E TODO SISTEMA DE DESTACAMENTO DISPONIBILIZADO PARA REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS. | UNIDADE | 407660 | 07.02.01.013-8 |  | 4125 |
| 166 |  | ESPIRAIS/MOLAS PARA EMBOLIZACAO: - ESTRUTURA EM PLATINA; - CONECTADO A MICROGUIA DE DESTACAMENTO ELETROLITICO PARA USO INTRACRANIANO, NAS FORMAS HELICAL E TRIDIMENSIONAL (3D, 360 GRAUS), ESPESSURA DE 0,018'' (+/-0,005'') EM DIVERSOS DIAMETROS E COMPRIMENTOS COM RIGIDEZ REGULAR ("STANDART') E MACIA ("SOFT"). MATERIAL DEVE SER COMPATIVEL COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA E TODO SISTEMA DE DESTACAMENTO DISPONIBILIZADO PARA REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS. | UNIDADE | 407656 | 07.02.01.013-8 |  | 3405 |
| 167 |  | ESPIRAIS/MOLAS PARA EMBOLIZACAO: - ESTRUTURA EM PLATINA; - CONECTADO A MICROGUIA DE DESTACAMENTO MECANICO PARA USO INTRACRANIANO, NAS FORMAS HELICAL E TRIDIMENSIONAL (3D), ESPESSURA DE 0,010'' (+/-0,005'') EM DIVERSOS COMPRIMENTOS. MATERIAL DEVE SER COMPATIVEL COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA E TODO SISTEMA DE DESTACAMENTO DISPONIBILIZADO PARA REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS. | UNIDADE | 407660 | 07.02.01.013-8 |  | 2875 |
| 168 |  | ESPIRAIS/MOLAS PARA EMBOLIZACAO: -ESTRUTURA EM PLATINA; - CONECTADO A MICROGUIA DE DESTACAMENTO MECANICO PARA USO INTRACRANIANO, NAS FORMAS HELICAL E TRIDIMENSIONAL (3D), ESPESSURA DE 0,018'' (+/-0,005'') EM DIVERSOS COMPRIMENTOS. MATERIAL DEVE SER COMPATIVEL COM RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA E TODO SISTEMA DE DESTACAMENTO DISPONIBILIZADO PARA REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS. | UNIDADE | 407656 | 07.02.01.013-8 |  | 2765 |
| 169 |  | ESPIRAIS/MOLAS PARA EMBOLIZACAO: - ESTRUTURA EM PLATINA; - TIPO NESTER; - COM FIBRAS SINTETICAS; - DE LIBERACAO NAO CONTROLADA; -COMPATIVEL COM CATETER DE LUMEN 0.018";- DIAMETRO DE 2 A 10 (+/-2) MM; - COMPRIMENTO EXPANDIDA DE 3 A 15 (+/-2) CM. | UNIDADE | 407666 | 07.02.01.013-8 |  | 1425 |
| 170 |  | ESPIRAIS/MOLAS PARA EMBOLIZACAO: - ESTRUTURA EM PLATINA; - TIPO NESTER;- COM FIBRAS SINTETICAS; - DE LIBERACAO NÃO CONTROLADA; -COMPATIVEL COM CATETER DE LUMEN 0.035";- DIAMETRO DE 4 A 18 (+/-2) MM; - COMPRIMENTO EXPANDIDA DE 5 A 18 (+/-2) CM. | UNIDADE | 407657 | 07.02.01.013-8 |  | 1825 |
| 171 |  | ESPIRAIS/MOLAS PARA EMBOLIZACAO: - ESTRUTURA EM PLATINA; - TIPO TORNADO; - COM FIBRAS SINTETICAS; - DE LIBERACAO NAO CONTROLADA; -COMPATIVEL COM CATETER DE LUMEN A 0.018";- DIAMETRO DE 2 A 15(+/-2) MM; - COMPRIMENTO EXPANDIDA DE 3 A 10 (+/-2) CM. | UNIDADE | 407667 | 07.02.01.013-8 |  | 1235 |
| 172 |  | ESPIRAIS/MOLAS PARA EMBOLIZACAO: - ESTRUTURA EM PLATINA; - TIPO TORNADO; - COM FIBRAS SINTETICAS; - DE LIBERACAO NAO CONTROLADA; -COMPATIVEL COM CATETER DE LUMEN A 0.035";- DIAMETRO DE 2 A 10 (+/-2) MM; - COMPRIMENTO EXPANDIDA DE 3 A 10 (+/-2) CM. | UNIDADE | 407659 | 07.02.01.013-8 |  | 1685 |
| 173 |  | EXTENSOR CURTO DE ALTA PRESSAO PARA ANGIOGRAFIA E VENTRICULOGRAFIA:- EM POLIURETANO;- FLEXIVEL;- USADO PARA INJECAO DE CONTRASTE SOBRE ALTA PRESSAO; SUPORTA ATÉ 1200 PSI; COM CONECCOES "LUER LOCK", COMPRIMENTO DE 45 (+/- 10) CM. | UNIDADE | 358887 | - |  | 8840 |
| 174 |  | EXTENSOR LONGO DE ALTA PRESSAO PARA ANGIOGRAFIA E VENTRICULOGRAFIA:- EM POLIURETANO;- FLEXIVEL;- USADO PARA INJECAO DE CONTRASTE SOBRE ALTA PRESSAO; SUPORTA ATÉ 1200 PSI; COM CONECCOES "LUER LOCK", COMPRIMENTO DE 90 (+/- 10) CM. | UNIDADE | 225076 | - |  | 18280 |
| 175 |  | FILTRO PARA INTERRUPCAO PERCUTANEA/ENDOVASCULAR DE VEIA CAVA:- COM PERFIL DE INTRODUCAO MENOR OU IGUAL A 8FR ;- ESTERIL;- PERMANENTE, NAO PODE SER RETIRADO APOS SEU IMPLANTE. | UNIDADE | 418330 | 07.02.04.039-8 |  | 344 |
| 176 |  | FILTRO PARA INTERRUPCAO PERCUTANEA/ENDOVASCULAR DE VEIA CAVA:- COM PERFIL DE INTRODUCAO MENOR OU IGUAL A 8FR ;- ESTERIL;- PERMANENTE, NAO PODE SER RETIRADO APOS SEU IMPLANTE, COMPATÍVEL COM VEIA CAVA MAIOR QUE 30 MM DE DIAMETRO | UNIDADE | 418330 | 07.02.04.039-8 |  | 326 |
| 177 |  | FILTRO PARA INTERRUPCAO PERCUTANEA/ENDOVASCULAR DE VEIA CAVA:- COM PERFIL DE INTRODUCAO MENOR OU IGUAL A 8FR ;- ESTERIL;- TEMPORARIO; PODE SER RETIRADO APOS SEU IMPLANTE OU PODE TORNAR-SE PERMANENTE SEM A NECESSIDADE DE NOVA INTERVENÇÃO, COMPATÍVEL COM VEIA CAVA MAIOR QUE 30 MM DE DIAMETRO |  | 418384 | 07.02.04.039-8 |  | 164 |
| 178 |  | FILTRO PARA INTERRUPCAO PERCUTANEA/ENDOVASCULAR DE VEIA CAVA:- COM PERFIL DE INTRODUCAO MENOR OU IGUAL A 8FR ;- ESTERIL;- TEMPORARIO; PODE SER RETIRADO APOS SEU IMPLANTE OU PODE TORNAR-SE PERMANENTE SEM A NECESSIDADE DE NOVA INTERVENÇÃO | UNIDADE | 418384 | 07.02.04.039-8 |  | 399 |
| 179 |  | FIO GUIA COM COBERTURA HIDROFILICA NA PORÇÃO DISTAL, COM DIAMETRO DE 0,018"; EM AÇO INOXIDAVEL; - PONTA RETA; - SUPORTE DO CORPO RIGIDO (EXTRA SUPORTE); COM COMPRIMENTO DE 160 (+/- 15) E 280 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 384562 | 07.02.05.080-6 |  | 991 |
| 180 |  | FIO GUIA COM COBERTURA HIDROFILICA NA PORÇÃO DISTAL, COM DIAMETRO DE 0,018"; EM AÇO INOXIDAVEL; - PONTA RETA; - SUPORTE DO CORPO PADRÃO (STANDARD); COM COMPRIMENTO DE 160 (+/- 15) E 280 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 384562 | 07.02.05.080-6 |  | 991 |
| 181 |  | FIO GUIA COM COBERTURA HIDROFILICA POR TODA EXTENSAO, COM DIAMETRO DE 0,018", COM PARTE DISTAL RETA E ANGULADA:- COMPRIMENTO DE 160 (+/- 15) E 280 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 362099 | 07.02.05.080-6 |  | 1520 |
| 182 |  | FIO GUIA COM COBERTURA HIDROFILICA POR TODA EXTENSAO, COM DIAMETRO DE 0,018"; - EM ACO INOXIDAVEL;- CORPO EXTRA SUPORTE; - COMPRIMENTO DE 160 (+/- 15) E 280 (+/- 20) CM;- PONTA FLEXIVEL, 5 CM. | UNIDADE | 384562 | 07.02.05.080-6 |  | 3120 |
| 183 |  | FIO GUIA COM COBERTURA HIDROFILICA POR TODA EXTENSAO, COM DIAMETRO DE 0,018"; -EM AÇO INOXIDAVEL; -PONTA MOLDÁVEL; - FLEXIBILIDADE DA PONTA MÉDIO E RÍGIDA; - COMPRIMENTO DE 180 (+/- 20) E 280 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 384562 | 07.02.05.080-6 |  | 1810 |
| 184 |  | FIO GUIA COM COBERTURA HIDROFILICA POR TODA EXTENSAO, COM DIAMETRO DE 0,035", EM NITINOL, SUPORTE EXTRA-RIGIDO, PONTA RETA, COMPRIMENTO 160 (+/- 15) E 280 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 372421 | 07.02.05.080-6 |  | 2705 |
| 185 |  | FIO GUIA COM COBERTURA HIDROFILICA POR TODA EXTENSAO, COM DIAMETRO DE 0,035"; EM NITINOL; PONTA CURVA; SUPORTE EXTRA RIGIDO (STIFF) E COMPRIMENTO 160 (+/- 15) E 280 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 303307 | 07.02.05.080-6 |  | 2705 |
| 186 |  | FIO GUIA COM COBERTURA HIDROFILICA POR TODA EXTENSAO, COM DIAMETRO DE 0,035", EM NITINOL, SUPORTE PADRÃO, PONTA RETA, COMPRIMENTO 160 (+/- 15) E 280 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 372421 | 07.02.05.080-6 |  | 2749 |
| 187 |  | FIO GUIA COM COBERTURA HIDROFILICA POR TODA EXTENSAO, COM DIAMETRO DE 0,035"; EM NITINOL; PONTA CURVA; SUPORTE PADRÃO E COMPRIMENTO 160 (+/- 15) E 280 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 372419 | 07.02.05.080-6 |  | 2749 |
| 188 |  | FIO GUIA COM COBERTURA HIDROFILICA POR TODA EXTENSAO, COM DIAMETRO DE 0,035"; PONTA CURVA ; SUPORTE PADRÃO E COMPRIMENTO 160 (+/- 15) E 280 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 393245 | 07.02.05.080-6 |  | 4360 |
| 189 |  | FIO GUIA COM COBERTURA HIDROFILICA POR TODA EXTENSAO, COM DIAMETRO DE 0,035"; PONTA CURVA; SUPORTE EXTRA RIGIDO (STIFF) E COMPRIMENTO 160 (+/- 15) E 280 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 303307 | 07.02.05.080-6 |  | 4360 |
| 190 |  | FIO GUIA METALICO, COM DIAMETRO DE 0,035", COM PONTA ANGULADA E FLEXIVEL DE 06 CM DE COMPRIMENTO:- COM EXTREMIDADE DISTAL DE PLATINA;- REVESTIDO DE POLIURETANO COM SUPERFICIE HIDROFILICA; - 160 (+/- 15) E 280 (+/- 20) CM DE COMPRIMENTO. | UNIDADE | 362629 | 07.02.04.038-0 |  | 7181 |
| 191 |  | FIO GUIA METÁLICO COM SUPORTE BAIXO E BAIXA RIGIDEZ DE PONTA;- DIAMETRO DE 0,014";- COMPRIMENTO DE 190 (+/-5)CM E 300(+/-5); PONTA RADIOPACA. | UNIDADE | 384099 | 07.02.04.038-0 |  | 7346 |
| 192 |  | FIO GUIA METÁLICO COM SUPORTE MODERADO E BAIXA RIGIDEZ DE PONTA;- DIAMETRO DE 0,014";- COMPRIMENTO DE 190 (+/-5)CM E 300(+/-5) CM; PONTA RADIOPACA. | UNIDADE | 384099 | 07.02.04.038-0 |  | 5706 |
| 193 |  | FIO GUIA METALICO, EM ACO INOXIDAVEL, COM COBERTURA DE PTFE; - DIAMETRO DE 0,035" E 0,038"; - CORPO EXTRA-RIGIDO ; - COMPRIMENTO DE 160 (+/- 15) CM E 280 (+/- 20) CM ;- PONTA RETA E EM J; - EXTREMIDADE DISTAL FLEXIVEL DE 5 (+ /- 2) CM E 7 (+/- 2) CM. | UNIDADE | 390192 | - |  | 7530 |
| 194 |  | FIO GUIA METALICO PARA ARTERIAS CORONARIAS TORTUOSAS:- REVESTIMENTO HIDROFILICO;- DIAMETRO DE 0,014"- COMPRIMENTO DE 190 (+/- 5) CM E 300 (+/- 5) CM;- BAIXO SUPORTE;- BAIXA RIGIDEZ DE PONTA, RADIOPACA. | UNIDADE | 342338 | 07.02.04.038-0 |  | 6700 |
| 195 |  | FIO GUIA METALICO PARA ARTERIAS CORONARIAS TORTUOSAS:- REVESTIMENTO HIDROFILICO;- DIAMETRO DE 0,014"- COMPRIMENTO DE 190 (+/- 5) CM E 300 (+/- 5) CM;- MODERADO SUPORTE;- MODERADA RIGIDEZ DE PONTA, RADIOPACA. | UNIDADE | 342340 | 07.02.04.038-0 |  | 4136 |
| 196 |  | FIO GUIA METALICO PARA OCLUSAO CRONICA DE CORONARIA.- DIAMETRO DE 0.014";- COMPRIMENTO 190(+/-5)CM E 300(+/-5)CM;- AFILAMENTO DA PONTA E RADIOPACIDADE;- GRANDE RIGIDEZ DA PONTA;- GRANDE SUPORTE. | UNIDADE | 342246 | 07.02.04.038-0 |  | 1672 |
| 197 |  | FIO GUIA METALICO PARA OCLUSAO CRONICA DE CORONARIA.- DIAMETRO DE 0.014";- COMPRIMENTO 190 (+/- 5)CM E 300(+/- 5)CM;- COM AFILAMENTO DA PONTA E RADIOPACIDADE;- RIGIDEZ DE PONTA MODERADA ;- SUPORTE MODERADO. | UNIDADE | 342245 | 07.02.04.038-0 |  | 1535 |
| 198 |  | FIO GUIA METALICO PARA OCLUSAO CRONICA DE CORONARIA.- DIAMETRO DE 0.014";- COMPRIMENTO 190 (+/-)CM E 300(+/-)CM;- AFILAMENTO DA PONTA E RADIOPACIDADE;- GRANDE RIGIDEZ DE PONTA;- SUPORTE MODERADO. | UNIDADE | 342244 | 07.02.04.038-0 |  | 1476 |
| 199 |  | FIO GUIA METALICO, RIGIDO, SUPORTE TIPO AMPLATZ, DIAMETRO DE 0.035 OU 0.038":- COM COMPRIMENTO DE 280CM (+/- 30);- COM PONTA RETA E CURVA; - SEGMENTO DISTAL FLEXIVEL MAIOR QUE 5 CM. | UNIDADE | 330694 | - |  | 1090 |
| 200 |  | FIO GUIA METALICO, RIGIDO, SUPORTE TIPO AMPLATZ, DIAMETRO DE 0.035 OU 0.038":- COM COMPRIMENTO DE 280CM (+/- 30);- COM PONTA RETA E CURVA; - SEGMENTO DISTAL FLEXIVEL MENOR QUE 5 CM. | UNIDADE | 330694 |  |  | 1090 |
| 201 |  | FIO GUIA METALICO:- ULTRA RIGIDO, TIPO LUNDERQUIST;- EM ACO INOXIDAÂVEL COM REVESTIMENTO EM PTFE;- ESPESSURA DE 0.035" OU 0,038";- COMPRIMENTO 280 CM (+/-20CM );- PONTA RETA OU EM J, EXTREMIDADE DISTAL FLEXIVEL DE 5 CM (+/- 2 CM). | UNIDADE | 310377 | - |  | 2106 |
| 202 |  | FIO GUIA (PRESSURE WIRE) PARA AVALIAÇÃO DO FLUXO FRACIONADO DE RESERVA CORONÁRIO (FFR): - DIÂMETRO 0,014"; COMPRIMENTO 175 (+/-10)CM; PONTA RADIOPACA DE PLATINA MOLDÁVEL; PARTE DISTAL HIDROFÍLICA; CONECTOR PROXIMAL DO FIO-GUIA COM REVESTIMENTO HIDROFÓBICO. | UNIDADE | 404687 | - |  | 490 |
| 203 |  | FIO GUIA TEFLONADO COM ESPESSURA DE 0.032, COM PONTA RETA E CURVA, COM SUPORTE PADRAO, COM COMPRIMENTO DE 165 (+/- 15) CM E 280 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 406459 | - |  | 1644 |
| 204 |  | FIO GUIA TEFLONADO COM ESPESSURA DE 0.035, COM PONTA RETA E CURVA, COM SUPORTE PADRAO, COM COMPRIMENTO DE 165 (+/- 15) CM E 280 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 351488 | - |  | 8625 |
| 205 |  | FIO GUIA TEFLONADO COM ESPESSURA DE 0.038, COM PONTA RETA E CURVA, COM SUPORTE PADRAO, COM COMPRIMENTO DE 160 (+/- 15) CM E 280 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 332211 | - |  | 2590 |
| 206 |  | MICROCATETER COM DUAS MARCAS RADIOPACAS DISTAIS DE 30MM DE DISTÂNCIA, DIÂMETRO PROXIMAL DE 2,1FR E DISTAL DE 1,7FR, MEDINDO 150 (+/-20)CM COM PARTE DISTAL NOS FORMATOS RETO, ANGULADO DE 40 GRAUS E 90 GRAUS, RESISTENTE A DMSO/EVOH. | UNIDADE | 331632 | 07.02.05.035-0 | 25% | 938 |
| 207 |  | MICROCATETER COM DUAS MARCAS RADIOPACAS DISTAIS DE 30MM DE DISTÂNCIA, DIÂMETRO PROXIMAL DE 2,3FR E DISTAL DE 1,7FR, MEDINDO 150 (+/-20)CM, RESISTENTE A DMSO/EVOH. | UNIDADE | 331632 | 07.02.05.035-0 | 25% | 898 |
| 208 |  | MICROCATETER COM DUAS MARCAS RADIOPACAS DISTAIS DE 30MM DE DISTÂNCIA, DIÂMETRO PROXIMAL DE 2,4FR E DISTAL DE 1,7FR, MEDINDO 150 (+/-20)CM COM PARTE DISTAL NOS FORMATOS RETO, ANGULADO DE 40(+/- 5) GRAUS E 90 GRAUS. | UNIDADE | 361814 | 07.02.05.035-0 | 25% | 800 |
| 209 |  | MICROCATETER COM DUAS MARCAS RADIOPACAS DISTAIS DE 30MM DE DISTÂNCIA, DIÂMETRO PROXIMAL DE 2,4FR E DISTAL DE 1,9FR, MEDINDO 150 (+/-20)CM. | UNIDADE | 361814 | 07.02.05.035-0 | 25% | 815 |
| 210 |  | MICROCATETER COM DUAS MARCAS RADIOPACAS DISTAIS DE 30MM DE DISTÂNCIA, DIÂMETRO PROXIMAL DE 2,4FR E DISTAL DE 1,9FR, MEDINDO 150 (+/-20)CM COM PARTE DISTAL NOS FORMATOS RETO, ANGULADO DE 40 (+/- 5) GRAUS E 90 GRAUS, RESISTENTE A DMSO/EVOH. | UNIDADE | 331632 | 07.02.05.035-0 | 25% | 794 |
| 211 |  | MICROCATETER COM DUAS MARCAS RADIOPACAS DISTAIS DE 30MM DE DISTÂNCIA, DIÂMETRO PROXIMAL DE 2,6FR E DISTAL DE 2,0FR, MEDINDO 150 (+/-20)CM COM PARTE DISTAL NOS FORMATOS RETO, ANGULADO DE 40 (+/- 5) GRAUS E 90 GRAUS. | UNIDADE | 361814 | 07.02.05.035-0 | 25% | 732 |
| 212 |  | MICROCATETER COM DUAS MARCAS RADIOPACAS DISTAIS DE 30MM DE DISTÂNCIA, DIÂMETRO PROXIMAL DE 2,8FR E DISTAL DE 2,3FR, MEDINDO 150 (+/-20)CM, RESISTENTE A DMSO/EVOH. | UNIDADE | 331632 | 07.02.05.035-0 | 25% | 782 |
| 213 |  | MICROCATETER COM DUAS MARCAS RADIOPACAS DISTAIS DE 30MM DE DISTÂNCIA, DIÂMETRO PROXIMAL DE 2,8FR E DISTAL DE 2,8FR, MEDINDO 150 (+/-20)CM, RESISTENTE A DMSO/EVOH. | UNIDADE | 331632 | 07.02.05.035-0 | 25% | 1005 |
| 214 |  | MICROCATETER COM PONTA RADIOPACA, DIAMETRO PROXIMAL DE 2,9FR E DISTAL DE 2,7FR, MEDINDO 150 (+/-20)CM. | UNIDADE | 379161 | 07.02.05.035-0 | 25% | 635 |
| 215 |  | MICROCATETER COM PONTA RADIOPACA, DIÂMETRO PROXIMAL DE 3,0FR E DISTAL DE 3,3FR, MEDINDO 150 (+/-20)CM. | UNIDADE | 379161 | 07.02.05.035-0 | 25% | 800 |
| 216 |  | MICROCATETER COM PONTA RADIOPACA, DIAMETRO PROXIMAL DE 3,2FR E DISTAL DE 2,8FR, MEDINDO 150 (+/-20)CM. | UNIDADE | 379161 | 07.02.05.035-0 | 25% | 815 |
| 217 |  | MICROCATETER COM PONTA RADIOPACA, DIÂMETRO PROXIMAL DE 3,3FR E DISTAL DE 3,4FR, MEDINDO 150 (+/-20)CM. | UNIDADE | 379161 | 07.02.05.035-0 | 25% | 573 |
| 218 |  | MICROCATETER COM PONTA RADIOPACA DISTAL COM DIÂMETRO PROXIMAL DE 3,0FR E DISTAL DE 2,8FR DE LÚMEN INTERNO DE 0,027'', MEDINDO 150 (+/-20CM). | UNIDADE | 379161 | 07.02.05.035-0 | 25% | 775 |
| 219 |  | MICROCATETER FLUXO DEPENDENTE COM DIAMETRO PROXIMAL DE 2,7FR E DISTAL DE 1,5FR, MEDINDO 170 (+/-20) CM, RESISTENTE A DMSO/EVOH. | UNIDADE | 242109 | 07.02.01.017-0 | 25% | 751 |
| 220 |  | MICROCATETER FLUXO DEPENDENTE COM DIAMETRO PROXIMAL DE 2,7FR E DISTAL DE 1,5FR;- PARTE DISTAL DESTACAVEL;- MEDINDO 170 (+/-20) CM. | UNIDADE | 242109 | 07.02.01.017-0 | 25% | 664 |
| 221 |  | MICROCATETER FLUXO DEPENDENTE COM DIAMETRO PROXIMAL DE 3,0FR E DISTAL DE 1,2 A 1,8FR, MEDINDO 170 (+/-20) CM. | UNIDADE | 242109 | 07.02.01.017-0 | 25% | 676 |
| 222 |  | MICROCATETER FLUXO DEPENDENTE COM DIÂMETRO PROXIMAL DE 3,0FR E DISTAL DE 1,5FR, MEDINDO 170 (+/-20) CM, RESISTENTE A DMSO/EVOH. | UNIDADE | 331632 | 07.02.01.017-0 | 25% | 764 |
| 223 |  | MICROCATETER HIDROFILICO, CONSTRUIDO EM MALHA METALICA, FLEXIVEL, RESISTENTE A DOBRA, COMPATIVEL COM QUIMIOTERAPICO E MICROESFERAS, COM DIAMETRO EXTERNO DISTAL DE 2,7F OU 2,8F. COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,021". PONTA RADIOPACA. COMPRIMENTO DE 105 (+/-10) CM A 135 (+/-15) CM. RESISTENTE A 700 A 900 PSI. | UNIDADE | 331669 | - | 25% | 1133 |
| 224 |  | MICRO FIO GUIA HIDROFILICO PARA TRATAMENTO DE PATOLOGIAS CEREBRAIS:- COM ESPESSURA DE 0,008";- COM COMPRIMENTO DE 190 (+/- 20). | UNIDADE | 378603 | 07.02.05.036-9 |  | 943 |
| 225 |  | MICRO FIO GUIA HIDROFILICO PARA TRATAMENTO DE PATOLOGIAS CEREBRAIS COM ESPESSURA DE 0,010";- COM COMPRIMENTO DE 190 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 361811 | 07.02.05.036-9 |  | 863 |
| 226 |  | MICRO FIO GUIA HIDROFILICO PARA TRATAMENTO DE PATOLOGIAS CEREBRAIS COM ESPESSURA DE 0,010";- COM COMPRIMENTO DE 190 (+/- 20) CM E 280 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 250386 | 07.02.05.036-9 |  | 648 |
| 227 |  | MICRO FIO GUIA HIDROFILICO PARA TRATAMENTO DE PATOLOGIAS CEREBRAIS COM ESPESSURA DE 0,014"; COMPRIMENTO DE 190 (+/- 20) CM E 280 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 390686 | 07.02.05.036-9 |  | 1091 |
| 228 |  | MICRO FIO GUIA HIDROFÍLICO PARA TRATAMENTO DE PATOLOGIAS CEREBRAIS COM ESPESSURAS DE 0,011', 0,012'', 0,14'', 0,016'', 0,018'' COM DIVERSOS FORMATOS DE PONTA DISTAL. | UNIDADE | 390686 | 07.02.05.036-9 |  | 617 |
| 229 |  | MICRO FIO GUIA PARA EMBOLIZAÇAO. EM NITINOL OU PLATINA. COM PONTA RADIOPACA E REVESTIMENTO HIDROFÃLICO. 0,018". COMPRIMENTOS 175 (+/-25) CM E 280 (+/-10) CM | UNIDADE | 390686 | 07.02.05.036-9 |  | 610 |
| 230 |  | MICRO FIO GUIA PARA EMBOLIZAÇÃO. EM NITINOL OU PLATINA. COM PONTA RADIOPACA. 0,014". COMPRIMENTOS 175 CM(+/- 25) CM E 280( +/- 10) CM. | UNIDADE | 361811 | 07.02.05.036-9 |  | 973 |
| 231 |  | MICRO FIO GUIA PARA EMBOLIZACAO. EM NITINOL OU PLATINA. COM PONTA RADIOPACA E REVESTIMENTO HIDROFILICO. 0,014". COMPRIMENTOS 175 CM (+/-25) CM E 280 (+/- 10) CM | UNIDADE | 331686 | 07.02.05.036-9 |  | 955 |
| 232 |  | MICRO FIO GUIA PARA EMBOLIZACAO. EM NITINOL OU PLATINA. COM PONTA RADIOPACA E REVESTIMENTO HIDROFILICO. 0,025". COMPRIMENTOS 175 (+/-25) CM E 280 (+/-10) CM | UNIDADE | 390686 | 07.02.05.036-9 |  | 610 |
| 233 |  | PINÇA DE BIOPSIA ENDOMIOCARDIA POR VIA FEMORAL:- TIPO FORCEPS;- COM ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL;- CORPO COM ESTRUTURA EM NYLON;- BOCA DE ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL COM CAPACIDADE DE 1,85 CENTIMETROS CUBICOS;- COMPRIMENTO DE 110 (+/- 20) CM. | UNIDADE | 249691 | - | 15% | 242 |
| 234 |  | PINÇA DE BIOPSIA ENDOMIOCARDIA POR VIA JUGULAR:- TIPO FORCEPS;- COM ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL;- CORPO COM ESTRUTURA EM NYLON;- BOCA DE ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL COM CAPACIDADE DE 1,85 CENTIMETROS CUBICOS;- COMPRIMENTO DE 50 (+/- 10) CM. | UNIDADE | 249691 | - | 15% | 302 |
| 235 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - CELULAS ABERTAS; - RAPIDA TROCA (RX); - EM NITINOL; - FORMA CONICA; - DIÂMETRO DISTAL ENTRE 8 E 10 E PROXIMAL ENTRE 6 E 8 - COMPRIMENTO DE 30 A 40 (+/- 10) MM; - EXTENSAO DE 120 CM (+/-15) - PARA USO COM FIO GUIA 0.014";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATÉ 6 FR OU CATETER GUIA ATÉ 8 FR . | UNIDADE | 407860 | - | 20% | 976 |
| 236 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - CELULAS ABERTAS; - RAPIDA TROCA (RX); - FORMA RETA; - EM NITINOL; - DIAMETRO DE 6 A 9 (+/-1) MM;- COMPRIMENTO DE 20 A 60 (+/- 20) MM; - EXTENSAO DE 120 CM (+/-15) - PARA USO COM FIO GUIA 0.014";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATÉ 6 FR OU CATETER GUIA ATÉ 8 FR. | UNIDADE | 417729 | - | 20% | 464 |
| 237 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - CELULAS FECHADAS; -COMPOSTA POR ELGILOY, DE RAPIDA TROCA; COMPATIVEL COM FIO 0,014'', DIAMETRO APOS LIBERACAO VARIANDO DE 6 A 10 MM NOS DIVERSOS COMPRIMENTOS. | UNIDADE | 412599 | 07.02.04.051-7 | 20% | 461 |
| 238 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - CELULAS FECHADAS; - RAPIDA TROCA (RX); - EM NITINOL; - DIAMETRO DE 6 A 9 (+/-1) MM;- COMPRIMENTO DE 20 A 60 (+/- 20) MM; EXTENSAO DE 120 CM (+/-15) - PARA USO COM FIO GUIA 0.014";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATÉ 6 FR OU CATETER GUIA ATÉ 8 FR. | UNIDADE | 418510 | - | 20% | 536 |
| 239 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - CELULAS FECHADAS; - RAPIDA TROCA (RX); - FORMA CONICA; - EM NITINOL; - DIÂMETRO DISTAL ENTRE 8 E 10 E PROXIMAL ENTRE 6 E 8 - COMPRIMENTO DE 30 A 40 (+/- 10) MM; - EXTENSAO DE 120 CM (+/-15) - PARA USO COM FIO GUIA 0.014";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATÉ 6 FR OU CATETER GUIA ATÉ 8 FR . |  | 418510 | - | 20% | 452 |
| 240 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - CELULAS FECHADAS; - RAPIDA TROCA (RX); - FORMA RETA; - DIAMETRO DE 6 A 9 (+/-1); - COMPRIMENTO DE 30 A 40 (+/- 10) MM; - EXTENSAO DE 110 CM(+/-10) - PARA USO COM FIO GUIA 0.014";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATÉ 6 FR OU CATETER GUIA ATÉ 8 FR; - PODE SER REPOSICIONADO APOS O INICIO DA LIBERACAO. | UNIDADE | 418510 | - | 20% | 236 |
| 241 |  | PROTESE (STENT) AUTO- EXPANSÍVEL INTRACRANIANA, COM CAPACIDADE DE REDIRECIONAR FLUXO SANGUÍNEO, DEVIDO A SUA ALTA DENSIDADE METÁLICA, MONTADO EM MICROGUIA, VARIANDO OS DIÂMETRO DE 2,0 A 5,5MM COM DIVERSOS COMPRIMENTOS. OBSERVAÇÃO: STENT DEVE VIR ACOMPANHADO EM CONJUNTO DO MICROCATETER ESPECÍFICO PARA SUA ENTREGA. | UNIDADE | 417803 | - | 20% | 249 |
| 242 |  | PROTESE (STENT) AUTO- EXPANSIVEL INTRACRANIANA COMPOSTO POR MALHA DE CROMO-COBALTO E TUNGSTENIO-PLATINA, COM CAPACIDADE DE REDIRECIONAR FLUXO SANGUINEO, DEVIDO A SUA ALTA DENSIDADE METALICA, MONTADO EM MICROGUIA, VARIANDO OS DIAMETRO DE 2,5 A 5,0MM COM DIVERSOS COMPRIMENTOS. OBSERVACAO: STENT DEVE VIR ACOMPANHADO DO MICROCATETER ESPECIFICO PARA SUA ENTREGA. | UNIDADE | 417803 | - | 20% | 249 |
| 243 |  | PROTESE (STENT) AUTO- EXPANSÍVEL INTRACRANIANA, DE CÉLULAS ABERTAS, EM NITINOL, MONTADO EM MICROCATETER DE ENTREGA COMPATÍVEL COM MICROGUIA 0,014'', VARIANDO OS DIÂMETROS DE 2,5 A 4,5MM COM DIVERSOS COMPRIMENTOS. | UNIDADE | 417803 | - | 20% | 559 |
| 244 |  | PROTESE (STENT) AUTO- EXPANSÍVEL INTRACRANIANA, DE CÉLULAS ABERTAS, EM NITINOL, MONTADO EM MICROGUIA 0,018'' PROXIMAL E 0,010'' DISTAL, VARIANDO OS DIÂMETROS DE 2,5 A 4,5MM COM DIVERSOS COMPRIMENTOS. | UNIDADE | 417803 | - | 20% | 226 |
| 245 |  | PROTESE (STENT) AUTO- EXPANSIVEL INTRACRANIANA, DE CELULAS FECHADAS, EM NITINOL, CONECTADO A MICROGUIA 0,016'', DESTACAVEL ELETRICAMENTE , VARIANDO OS DIAMETROS DE 3,0 A 6,OMM COM DIVERSOS COMPRIMENTOS. OBSERVACAO: APARELHO DE DESTACAMENTO DEVE SER FORNECIDO EM CONJUNTO AO STENT. | UNIDADE | 417803 | - | 20% | 184 |
| 246 |  | PROTESE (STENT) AUTO- EXPANSÍVEL INTRACRANIANA, EM NITINOL, PARA TRATAMENTO DE DOENÇA ATEROSCLERÓTICA, COMPATÍVEL COM MICROGUIA 0,014'', DIÂMETRO VARIANDO DE 2,5 A 4,5MM EM DIVERSOS COMPRIMENTOS. | UNIDADE | 417803 | - | 20% | 179 |
| 247 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL PARA TIPS: - REVESTIDO EM PTFE, POREM COM DOIS CENTIMENTROS SEM REVESTIMENTO EM EXTREMIDADE DISTAL; - SOBRE FIO GUIA (OTW); - EM NITINOL; - DIAMETRO DE 6 A 8 MM;- COMPRIMENTO DE 25 A 150 MM;- MONTADO EM CATETER DE 120 CM (+/-15);- PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR 8 A 9F. | UNIDADE | 418469 | - | 20% | 359 |
| 248 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - REVESTIDO EM PTFE; - EM NITINOL; - SOBRE FIO GUIA (OTW);- DIAMETRO DE 5 A 13 MM;- COMPRIMENTO DE 25 A 150 MM;- MONTADO EM CATETER COM EXTENSAO DE 120 CM (+/-15);- PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR DE 6 A 12 FR. | UNIDADE | 418475 | 07.02.04.048-7 | 20% | 439 |
| 249 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - REVESTIDO EM PTFE; - EM NITINOL; - SOBRE FIO GUIA (OTW);- DIAMETRO DE 5 A 8 MM;- COMPRIMENTO DE 25 A 150 MM;- MONTADO EM CATETER COM EXTENSAO DE 120 CM (+/-15);- PARA USO COM FIO GUIA 0.018";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR DE 6 A 8 FR. | UNIDADE | 418475 | 07.02.04.048-7 | 20% | 439 |
| 250 |  | PROTESE (STENT) AUTO EXPANSIVEL:- REVESTIDO EM PTFE; - SOBRE FIO GUIA (OTW); - DIAMETRO DE 5 A 13 MM;-COMPRIMENTO 30 A 120 MM, COMPATIVEL COM INTRODUTOR 8 A 10 FR, MONTADO EM CATETER COM EXTENSAO DE 120 (+/-15). | UNIDADE | 417852 | 07.02.04.048-7 | 20% | 582 |
| 251 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - SOBRE FIO GUIA (OTW);- DIAMETRO DE 16 A 24 MM;- COMPRIMENTO DE 20 A 80 MM;- EXTENSAO DE 120 CM (+/-15) - PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR 7F A 11 FR. | UNIDADE | 418475 | 07.02.04.051-7 | 20% | 583 |
| 252 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - SOBRE FIO GUIA (OTW); - EM NITINOL; - DIAMETRO DE 04 E 05 MM;- COMPRIMENTO DE 100 A 150 MM;- EXTENSAO DE 120 CM (+/-15) - PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR 6F. | UNIDADE | 417852 | 07.02.04.051-7 | 20% | 266 |
| 253 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - SOBRE FIO GUIA (OTW); - EM NITINOL; - DIAMETRO DE 06 A 08 MM;- COMPRIMENTO DE 100 A 150 MM;- EXTENSAO DE 120 CM (+/-15);- PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR 6F. |  | 417852 | 07.02.04.051-7 | 20% | 399 |
| 254 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - SOBRE FIO GUIA (OTW); - EM NITINOL; - DIAMETRO DE 05 (+/-1) A 10 MM;- COMPRIMENTO DE 20 A 80 MM;- EXTENSAO DE 120 CM (+/-15) ;- PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATE 6F . | UNIDADE | 417852 | 07.02.04.051-7 | 20% | 483 |
| 255 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - SOBRE FIO GUIA (OTW); - EM NITINOL; - DIAMETRO DE 08 A 10 MM;- COMPRIMENTO DE 20 A 80 MM;- EXTENSAO DE 120 CM (+/-15);- PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATE 7F. |  | 417852 | 07.02.04.051-7 | 20% | 483 |
| 256 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - SOBRE FIO GUIA (OTW); - EM NITINOL; - DIAMETRO DE 12 A 14 MM;- COMPRIMENTO DE 20 A 80 MM;- EXTENSAO DE 70 CM (+/-10) E 130 CM (+/-10);- PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATE 7F. | UNIDADE | 418475 | 07.02.04.051-7 | 20% | 682 |
| 257 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - SOBRE FIO GUIA (OTW); - EM NITINOL; - DIAMETRO DE 12 A 14 MM;- COMPRIMENTO DE 80 A 120 MM (+ 30 MM);- EXTENSAO DE 120 CM (+/-15) ;- PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATE 8F. | UNIDADE | 418475 | 07.02.04.051-7 | 20% | 643 |
| 258 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - SOBRE FIO GUIA (OTW); - EM NITINOL; - DIAMETRO DE 3 ;- COMPRIMENTO DE 20 A 80 MM; - EXTENSAO DE 120 CM (+/-15);- PARA USO COM FIO GUIA 0.018";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR 4F. | UNIDADE | 418475 | 07.02.04.051-7 | 20% | 255 |
| 259 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - SOBRE FIO GUIA (OTW); - EM NITINOL; - DIAMETRO DE 4 A 5 MM;- COMPRIMENTO DE 20 A 80 MM; - EXTENSAO DE 120 CM (+/-15);- PARA USO COM FIO GUIA 0.018";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR 4F. | UNIDADE | 418475 | 07.02.04.051-7 | 20% | 531 |
| 260 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - SOBRE FIO GUIA (OTW); - EM NITINOL; - DIAMETRO DE 4 A 8 (+/-1) MM; - COMPRIMENTO DE 100 A 150 MM; - EXTENSAO DE 70 CM (+/-10) E 130 CM (+/-10);- PARA USO COM FIO GUIA 0.018";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR 4F. | UNIDADE | 417852 | 07.02.04.051-7 | 20% | 829 |
| 261 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - SOBRE FIO GUIA (OTW); - EM NITINOL; - DIAMETRO DE 4 A 8 (+/-1) MM; - COMPRIMENTO DE 150 A 200 MM; - EXTENSAO DE 120CM (+/-15) ;- PARA USO COM FIO GUIA 0.018";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR 4F. | UNIDADE | 417852 | 07.02.04.051-7 | 20% | 732 |
| 262 |  | PROTESE (STENT) AUTO-EXPANSIVEL: - SOBRE FIO GUIA (OTW); - EM NITINOL; - DIAMETRO DE 4 A 8 (+/-1) MM; - COMPRIMENTO DE 20 A 80 MM; - EXTENSAO DE 120 CM (+/-15);- PARA USO COM FIO GUIA 0.018";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR 4F. | UNIDADE | 417852 | 07.02.04.051-7 | 20% | 713 |
| 263 |  | PROTESE (STENT) BALAO EXPANSIVEL: - NAO MONTADO EM CATETER BALAO (ALONE); - ACO INOXIDAVEL; - DIAMETRO DE 5 A 10 MM;- COMPRIMENTO 20 A 40 MM. | UNIDADE | 418756 | 07.02.04.051-7 | 20% | 498 |
| 264 |  | PROTESE (STENT) BALAO EXPANSIVEL: - NAO MONTADO EM CATETER BALAO (ALONE); - EM ACO INOXIDAVEL; - DIAMETRO DE 9 A 18 MM;- COMPRIMENTO DE 16 A 76 MM. | UNIDADE | 418766 | 07.02.04.051-7 | 20% | 472 |
| 265 |  | PROTESE (STENT) BALAO EXPANSIVEL: - NAO MONTADO EM CATETER BALAO (ALONE); - EM ACO INOXIDAVEL; - DIAMETRO DE EXPANSAO ATE 25 MM; - COMPRIMENTO DE 20 (+/-10) A 50 (+/-10) MM. | UNIDADE | 418766 | 07.02.04.051-7 | 20% | 482 |
| 266 |  | PROTESE (STENT) BALAO EXPANSIVEL: - NAO MONTADO EM CATETER BALAO (ALONE); - RAPIDA TROCA (RX); - EM ACO INOXIDAVEL; DIAMETRO DE 04 A 12 MM;- COMPRIMENTO DE 10 A 60 MM - COMPRIMENTO DE ACORDO COM O DIAMETRO DE ABERTURA. | UNIDADE | 418766 | 07.02.04.051-7 | 20% | 482 |
| 267 |  | PROTESE (STENT) BALAO EXPANSIVEL: - NAO MONTADO EM CATETER BALAO (ALONE); - REVESTIDO EM PTFE;- DIAMETRO DE 12 A 16 MM;- COMPRIMENTO ENTRE 30 A 60 MM;- COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,035" E INTRODUTOR DE 9F A 11F. | UNIDADE | 418758 | 07.02.04.051-7 | 20% | 492 |
| 268 |  | PROTESE (STENT) BALAO EXPANSIVEL: -NAO MONTADO EM CATETER BALAO (ALONE); - REVESTIDO EM PTFE;- DIAMETRO DE 5 A 10 MM;- COMPRIMENTO ENTRE 20 (+/-10) A 60 MM;- COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,035" E INTRODUTOR DE 6F A 7F. | UNIDADE | 418756 | 07.02.04.051-7 | 20% | 532 |
| 269 |  | PROTESE (STENT) BALAO EXPANSIVEL: - RAPIDA TROCA; - ACO INOXIDAVEL; - DIAMETRO DE 4 A 7 (+ 1) MM;- COMPRIMENTO DE 10 A 20 (+ 5) MM; - MONTADO EM CATETER BALAO COM EXTENSAO DE 70 E 130 CM(+/-10);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014"; -COMPATIVEL COM CATETER GUIA 6 E 7 FR. | UNIDADE | 417753 | 07.02.04.051-7 | 20% | 439 |
| 270 |  | PROTESE (STENT) BALAO EXPANSIVEL: - RAPIDA TROCA; - CROMO COBALTO; - DIAMETRO DE 4 A 7 (+ 1) MM;- COMPRIMENTO DE 10 A 20 (+ 5) MM; - MONTADO EM CATETER BALAO COM EXTENSAO DE 120 CM(+/-15);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014"; -COMPATIVEL COM CATETER GUIA 6 E 7 FR. | UNIDADE | 412599 | 07.02.04.051-7 | 20% | 629 |
| 271 |  | PROTESE (STENT) BALAO EXPANSIVEL : - REVESTIDO EM PTFE; - MONTADO EM CATETER BALAO; - SOBRE FIO GUIA (OTW);- DIAMETRO DE 5 A 8 MM;- COMPRIMENTO DE 15 A 60 (+/- 5) MM;- MONTADO EM CATETER COM EXTENSAO DE 70 E 110 CM (+/-10);- PARA USO COM FIO GUIA 0.035";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR DE 6 A 8 FR. | UNIDADE | 418475 | 07.02.04.048-7 | 20% | 876 |
| 272 |  | PROTESE (STENT) BALAO EXPANSIVEL: - SOBRE O FIO GUIA (OTW); - ACO INOXIDAVEL; - DIAMETRO DE 2 A 7 MM;- COMPRIMENTO DE 10 A 70( +/- 20) MM ;- MONTADO EM CATETER BALAO COM EXTENSAO DE 120 A 150 CM(+/-10);- PARA USO COM FIO GUIA 0.018";- COMPATIVEL COM INTRODUTOR 4F. | UNIDADE | 418475 | 07.02.04.051-7 | 20% | 381 |
| 273 |  | PROTESE (STENT) BALAO EXPANSIVEL: - SOBRE O FIO GUIA (OTW); - ACO INOXIDAVEL; - DIAMETRO DE 5 (+/-1) A 10 (+/- 1) MM;- COMPRIMENTO DE 20 (+/- 1O) A 60 (+/- 1O) MM; - MONTADO EM CATETER BALAO COM EXTENSAO DE 120 CM (+/-15);- PARA USO COM FIO GUIA 0,018"; -COMPATIVEL COM INTRODUTOR 6 E 7 FR. | UNIDADE | 418475 | 07.02.04.051-7 | 20% | 365 |
| 274 |  | PROTESE (STENT) BALAO EXPANSIVEL: - SOBRE O FIO GUIA (OTW); - CROMO COBALTO; - DIAMETRO DE 5 (+/-1) A 10 (+/- 1) MM;- COMPRIMENTO DE 20 (+/- 1O) A 60 (+/- 1O) MM; - MONTADO EM CATETER BALAO COM EXTENSAO DE 70 E 130 CM (+/-10);- PARA USO COM FIO GUIA 0,018"; -COMPATÍVEL COM INTRODUTOR 6 E 7 FR. | UNIDADE | 418475 | 07.02.04.051-7 | 20% | 385 |
| 275 |  | PROTESE (STENT) CORONARIA DE ACO INOXIDAVEL.- MONTADO EM CATETER BALAO DE BAIXO PERFIL (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44 MM);- SISTEMA DE TROCA RAPIDA;- DIAMETRO 2,75 A 3,0 MM (INTERVALOS DE, NO MAXIMO, 0,5MM);- COMPRIMENTO DE 8.0 A 30 (+/-2) MM (INTERVALOS DE, NO MAXIMO, 5 MM). | UNIDADE | 417642 | 07.02.04.053-3 | 20% | 1867 |
| 276 |  | PROTESE (STENT) CORONARIA DE ACO INOXIDAVEL, PARA LESÕES LONGAS.- MONTADO EM CATETER BALAO DE BAIXO PERFIL (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44MM);- SISTEMA DE TROCA RAPIDA;- DIAMETRO 3,0 MM (INTERVALOS DE, NO MÁXIMO, 0,5MM);- COMPRIMENTO DE 40 (+/- 3) MM. | UNIDADE | 417643 | 07.02.04.053-3 | 20% | 1713 |
| 277 |  | PROTESE (STENT) CORONARIA DE ACO INOXIDAVEL, PARA VASOS CALIBROSOS.- MONTADO EM CATETER BALAO DE BAIXO PERFIL (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44 MM);- SISTEMA DE TROCA RAPIDA;- DIAMETRO DE 3,5 A 5,0 MM (INTERVALOS DE, NO MÁXIMO, 0,5MM);- COMPRIMENTO DE 8.0 A 40 (+/-3) MM (INTERVALOS DE, NO MÁXIMO, 5 MM). | UNIDADE | 417643 | 07.02.04.053-3 | 20% | 1818 |
| 278 |  | PROTESE (STENT) CORONARIA DE ACO INOXIDAVEL, PARA VASOS FINOS.- MONTADO EM CATETER BALAO DE BAIXO PERFIL (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44 MM);- SISTEMA DE TROCA RAPIDA;- DIAMETRO 2,0 A 2,5 MM (INTERVALOS DE, NO MÁXIMO, 0,5MM);- COMPRIMENTO DE 8,0 A 30 (+/-2) MM (INTERVALOS DE, NO MÁXIMO, 5 MM). | UNIDADE | 417642 | 07.02.04.053-3 | 20% | 1863 |
| 279 |  | PROTESE (STENT) CORONARIA DE CROMO-COBALTO OU PLATINA-CROMO: - MONTADO EM CATETER BALAO DE BAIXO PERFIL (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44 MM);- SISTEMA DE TROCA RAPIDA;- DIAMETRO 2,75 A 3,0 MM (INTERVALOS DE, NO MAXIMO, 0,5MM);- COMPRIMENTO DE 8.0 A 30 (+/-2) MM (INTERVALOS DE, NO MAXIMO, 5 MM). | UNIDADE | 412599 | 07.02.04.053-3 | 20% | 3049 |
| 280 |  | PROTESE (STENT) CORONARIA DE CROMO-COBALTO OU PLATINA-CROMO, PARA VASOS CALIBROSOS.- MONTADO EM CATETER BALAO DE BAIXO PERFIL (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44 MM);- SISTEMA DE TROCA RAPIDA;- DIAMETRO E 3,5 A 5,0 MM (INTERVALOS DE, NO MAXIMO, 0,5MM);- COMPRIMENTO DE 8.0 A 40(+/-3) MM (INTERVALOS DE, NO MAXIMO, 5 MM). | UNIDADE | 412599 | 07.02.04.053-3 | 20% | 2349 |
| 281 |  | PROTESE (STENT) CORONARIA DE CROMO-COBALTO OU PLATINA-CROMO, PARA VASOS FINOS.- MONTADO EM CATETER BALAO DE BAIXO PERFIL (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44 MM);- SISTEMA DE TROCA RAPIDA;- DIAMETRO DE 2,5 MM;- COMPRIMENTO DE 8.0 A 30 (+/-2) MM (INTERVALOS DE, NO MAXIMO, 5 MM). | UNIDADE | 412599 | 07.02.04.053-3 | 20% | 2409 |
| 282 |  | PROTESE (STENT) CORONARIA FARMACOLOGICA DE ACO INOXIDAVEL, PARA LESOES LONGAS:- REVESTIDA COM ZOTAROLIMUS, SIROLIMUS, EVEROLIMUS OU BIOLIMUS;- MONTADO EM CATETER BALAO DE BAIXO PERFIL (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44 MM);- SISTEMA DE TROCA RAPIDA;- DIAMETRO DE 3,0 MM;- COMPRIMENTO DE 40 (+/- 3) MM. | UNIDADE | 407873 | - | 20% | 344 |
| 283 |  | PROTESE (STENT) CORONARIA FARMACOLOGICA DE ACO INOXIDAVEL, PARA VASOS CALIBROSOS:- REVESTIDA COM ZOTAROLIMUS, SIROLIMUS, EVEROLIMUS OU BIOLIMUS;- MONTADO EM CATETER BALAO DE BAIXO PERFIL (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44 MM);- SISTEMA DE TROCA RAPIDA;- DIAMETRO DE 3,5 A 5,0 MM (INTERVALOS DE, NO MAXIMO, 0,5MM);- COMPRIMENTO 8,0 A 40 (+/- 3) MM (INTERVALOS DE, NO MAXIMO, 5 MM). | UNIDADE | 407873 | - | 20% | 287 |
| 284 |  | PROTESE (STENT) CORONARIA FARMACOLOGICA DE ACO INOXIDAVEL, PARA VASOS FINOS:- REVESTIDA COM ZOTAROLIMUS, SIROLIMUS, EVEROLIMUS OU BIOLIMUS;- MONTADO EM CATETER BALAO DE BAIXO PERFIL (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44 MM);- SISTEMA DE TROCA RAPIDA;- DIAMETRO DE 2,25 A 2,5 MM (INTERVALOS DE, NO MAXIMO, 0,5MM);- COMPRIMENTO 8,0 A 30 (+/- 2) MM (INTERVALOS DE, NO MAXIMO, 5 MM). | UNIDADE | 407873 | - | 20% | 530 |
| 285 |  | PROTESE (STENT) CORONARIA FARMACOLOGICA DE ACO INOXIDAVEL:- REVESTIDA COM ZOTAROLIMUS, SIROLIMUS, EVEROLIMUS OU BIOLIMUS;- MONTADO EM CATETER BALAO DE BAIXO PERFIL (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44 MM);- SISTEMA DE TROCA RAPIDA;- DIAMETRO DE 2,75 A 3,0 MM (INTERVALOS DE, NO MAXIMO, 0,5MM);- COMPRIMENTO DE 8,0 A 30 (+/- 2) MM (INTERVALOS DE, NO MAXIMO, 5 MM). | UNIDADE | 407873 | - | 20% | 310 |
| 286 |  | PROTESE (STENT) CORONARIA FARMACOLOGICA DE CROMO-COBALTO OU PLATINA-CROMO, PARA VASOS FINOS:- REVESTIDA COM ZOTAROLIMUS, SIROLIMUS, EVEROLIMUS OU BIOLIMUS;- MONTADO EM CATETER BALAO DE BAIXO PERFIL (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44 MM);- SISTEMA DE TROCA RAPIDA;- DIAMETRO DE 2,0 E 2,25 MM (INTERVALOS DE, NO MAXIMO, 0,5MM);- COMPRIMENTO 8,0 A 30 (+/- 2) MM (INTERVALOS DE, NO MAXIMO, 5 MM). | UNIDADE | 412195 | - | 20% | 472 |
| 287 |  | PROTESE (STENT) CORONARIA FARMACOLOGICA DE CROMO-COBALTO OU PLATINA-CROMO:- REVESTIDA COM ZOTAROLIMUS, SIROLIMUS, EVEROLIMUS OU BIOLIMUS;- MONTADO EM CATETER BALAO DE BAIXO PERFIL (PERFIL DE ENTRADA MENOR QUE 0,44 MM);- SISTEMA DE TROCA RAPIDA;- DIAMETRO DE 2,5 A 4,0 MM (INTERVALOS DE, NO MAXIMO, 0,5MM);- COMPRIMENTO 8,0 A 40 (+/- 3) MM (INTERVALOS DE, NO MAÂXIMO, 5 MM). | UNIDADE | 412185 | - | 20% | 495 |
| 288 |  | SISTEMA DE CAPTURA DE EMBOLOS DISTAL TIPO FILTRO DE NITINOL PARA ANGIOPLASTIA DE VASOS CERVICAIS COM MICROPOROS VARIANDO DE 100 A 120 MICRONS COM FILTRO DE TAMANHO ÚNICO, QUE SE POSICIONA OBLIQUAMENTE A PAREDE DO VASO, MONTADO EM FIO 0,014''. | UNIDADE | 418320 | - |  | 573 |
| 289 |  | SISTEMA DE CAPTURA DE EMBOLOS DURANTE ANGIOPLASTIA - EM FORMA DE FILTRO - ACOPLADO A FIO GUIA 0,014" - CORPO COM SUPORTE PADRÃO- COM MARCAS RADIOPACAS QUE PERMITAM A SUA VISIBILIZACAO - COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATE 6 F E CATETER GUIA ATE 8F - COM SISTEMA DE REMOCAO - COMPATIVEL COM VASOS DE 3 A 7 MM DE DIAMETRO. | UNIDADE | 348027 | 07.02.04.060-6 |  | 670 |
| 290 |  | SISTEMA DE CAPTURA DE EMBOLOS DURANTE ANGIOPLASTIA - EM FORMA DE FILTRO - NAO ACOPLADO A FIO GUIA 0,014" - NAVEGACAO SOBRE FIO GUIA O,O14" PREVIAMENTE POSICIONADO - CORPO COM SUPORTE PARA ARTERIAS TORTUOSAS- COM MARCAS RADIOPACAS QUE PERMITAM A SUA VISIBILIZACAO - COMPATIVEL COM INTRODUTOR ATE 6 F E CATETER GUIA ATE 8F - COM SISTEMA DE REMOCAO - COMPATIVEL COM VASOS DE 4 A 7 MM DE DIAMETRO | UNIDADE | 337162 | 07.02.04.060-6 |  | 499 |
| 291 |  | SISTEMA DE PROTECAO DE EMBOLIZACAO DURANTE ANGIOPLASTIA - SISTEMA DE OCLUSAO POR BALOES INSUFLADOS EM CAROTIDA EXTERNA E COMUM - COMPATIVEL COM SISTEMAS DE RAPIDA TROCA E FIO GUIA 0,014" - COM MARCAS RADIOPACAS QUE PERMITAM A SUA VISUALIZAÇÃO - CLAMPEAMENTO ENDOVASCULAR COMPATIVEL COM VASOS DE 3 A 7 MM DE DIAMETRO. | UNIDADE | 285631 | 07.02.04.060-6 |  | 537 |
| 292 |  | SISTEMA DE TRILHO PARA "PULL BACK" AUTOMÁTICO DE CATETER DE ULTRASSOM INTRACORONÁRIO | UNIDADE | 243005 | - |  | 158 |
| 293 |  | SISTEMA POSICIONADOR DE COIL:- EM ACO INOXIDAVEL;- COM REVESTIMENTO EM TEFLON;- TAMANHO DE 05 FR;- COM APROXIMADAMENTE 110 CM DE COMPRIMENTO;- COM DUAS MARCAS RADIOPACAS. | UNIDADE | 331575 | 07.02.04.058-4 |  | 290 |
| 294 |  | TORNEIRA DE 05 VIAS (MANIFOLD) PARA ANGIOGRAFIA E ANGIOPLASTIA, COM ABA EM AMBOS OS LADOS, COM ORIENTACAO PARA USO DIREITO, COM VALVULA ROTATORIA , QUE SUPORTE ATE 600 PSI. | UNIDADE | 242803 | - |  | 23120 |

4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

Encerrada a etapa de aceitação da sessão pública, o licitante detentor da proposta de menor preço, deverá apresentar, para fins de comprovação de habilitação:

4.1 Qualificação Técnica - A qualificação técnica da licitante será comprovada pela seguinte documentação:

a) Autorização de Funcionamento, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), do licitante.

b) Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante.

c) As Empresas importadoras deverão apresentar a(s) Carta(s) de Credenciamento do(s) Fabricante(s), e todos os demais documentos, traduzido(s) para o português por Tradutor Público Juramentado. Esta tradução deverá ser em papel timbrado, possuir a matrícula de tradutor público expedida pela Junta Comercial do seu Estado. Estes documentos deverão vir com firma reconhecida do emitente ou cópia autenticada.

d) Comprovação dos registros dos produtos ou da notificação ou da dispensa do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar à validade (dia/mês/ano), por meio de:

- Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., grifando o número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária.

- Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro ou do protocolo do pedido de revalidação implicará na desclassificação do item cotado ou

- Cópia da Declaração de notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária.

e) O número do Registro do produto na ANVISA ou a dispensa de Registro deverão ser rigorosamente especificados na proposta.

Parágrafo Único: Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.

4.1.1 Os números de Registros / Certificado de Dispensa de Registro deverão ser identificados com o número do item a que se referem, em ordem crescente, a fim de facilitar o julgamento.

4.1.2 Em caso de registro vencido será AVALIADA a Petição 1 e 2 de Revalidação, legível.

4.1.3. Garantia de que o produto fornecido será substituído, sem ônus para o HU, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos.

4.1.4.  Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado(s) autenticado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

- SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO.

5.  DAS AMOSTRAS:

5.1. A EBSERH se reserva o direito de solicitar amostras dos produtos ofertados para avaliação técnica que será realizada pelos hospitais universitários de referência. As amostras deverão ser apresentadas juntamente com os catálogos e/ou prospectos que contenham a descrição em português detalhada do produto ofertado.

5.2.  A EBSERH se reserva o direito de solicitar formalmente ao licitante a apresentação de novas amostras, catálogos em português, prospectos, laudos analíticos e laboratorial e manual de utilização/funcionamento de qualquer item cotado, de qualquer empresa participante do processo, independente da ordem de classificação de preços, para aferir se os bens propostos atendem as especificações contidas no edital.

5.3. Quando solicitadas às amostras, os catálogos, os prospectos, os laudos analíticos e laboratorial e os manuais de utilização/funcionamento, esses deverão ser apresentados na quantidade solicitada no prazo máximo de 72 horas contadas do recebimento da solicitação, sob pena de desclassificação.

5.4. A quantidade das amostras deverá ser de no mínimo uma unidade por item.

5.4.1. A critério do Pregoeiro ou da área técnica poderá ser solicitada mais de uma unidade de amostra por item.

5.4.2. O envio/postagem das amostras deverá se dar no prazo máximo de 72 horas contadas do recebimento da convocação, durante a sessão pública, sob pena de desclassificação.

5.4.3. Quando as amostras não forem entregues pessoalmente no endereço citado no item 5.5, o licitante deverá enviar para o endereço de e-mail: pregao.ebserh@mec.gov.br o código de rastreamento referente ao envio/postagem da citada amostra.

5.4.4. Este prazo poderá ser prorrogado quando for apresentada justificativa aceita pela EBSERH desde que a postagem da amostra tenha sido efetuada dentro do prazo contido no item 5.4.2 quando o código de rastreamento também deverá obrigatoriamente ser enviado para o endereço de e-mail: pregao.ebserh@mec.gov.br.

5.4.5. O e-mail enviado com o código de rastreamento deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações:

- Nome da empresa;

- CNPJ;

- Itens postados;

- Telefone para contato;

- Número do Pregão; e

- Data da postagem.

5.5. As amostras deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação da EBSERH, no Setor Comercial Sul – SCS, Quadra 09, Lote C, 1º andar da Torre C do complexo Parque Cidade Corporate, CEP: 70.308-200, Telefone (061) 3255-8935 no horário de 09h00 as 12h00 e das 14h00 às 17h00.

5.5.1. Caso seja necessário, o endereço citado poderá ser alterado por solicitação do Pregoeiro.

5.6. AS AMOSTRAS DEVERÃO SER APRESENTADAS DA SEGUINTE FORMA:

5.6.1 As amostras deverão estar identificadas com os termos:

- Amostra para Análise, além dos dados completos da referida amostra ;

- Licitação: número da licitação e do item a que se referem;

- Fornecedor: nome, telefone e e-mail;

- Representante: nome, telefone e e-mail.

    - A(s) amostra(s) deverá(ão) estar na embalagem original do(s) produto(s).

5.6.3      As amostras deverão ser entregues em embalagens individuais contendo: data, número do lote de fabricação, prazo de validade e informações de acordo com a legislação pertinente, quando for o caso. Os proponentes deverão constar em suas propostas as especificações dos itens cotados, com especial atenção para as marcas, bem como, o número do Registro do produto na ANVISA ou sua dispensa, que deverá estar em conformidade com a amostra.

    - Os proponentes que tiverem amostras passíveis de devolução poderão retira-las, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis a contar do resultado do julgamento, no mesmo local onde foram entregues.

    - Será considerada aprovada a amostra que atender aos seguintes critérios técnicos:

- Conformidade com as especificações do edital

- Inexistência de notificações técnicas junto aos HUs participantes e a ANVISA.

5.6.5 Os pareceres técnicos elaborados a partir dos resultados dos testes em amostra, serão arquivados na EBSERH e poderão subsidiar avaliações dos materiais em processos licitatórios futuros, compondo o cadastro de materiais.

5.6.6 Nos casos de pareceres técnicos desfavoráveis a aceitação do material, os mesmos poderão ser utilizados como instrumento para desclassificação do item/grupo.

5.6.7 A amostra colocada à disposição da EBSERH será tratada como protótipo, podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica responsável pela análise, bem como conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários.

- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

  - A entrega do(s) material(s) deverá ser efetuada no Almoxarifado de cada HU conforme endereços constantes na tabela abaixo, no horário das 08:00 às 17:00 horas, nos dias úteis.

| ORDEM | UASG | IFES | HOSPITAIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150218 | FURG | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR Rua Visconde de Paranagua, 102. CEP: 96.200 – 190 – Rio Grande |
| 2 | 155001 | HCPA | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE |
|  |  |  | Rua Ramiro Barcelos, 2350 CEP: 90.035-003 – PORTO ALEGRE – RS |
| 3 | 150224 | UFAM | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS |
|  |  |  | Avenida Apurinã, 4 Praça 14 CEP: 69.020-170 – MANAUS – AM |
| 4 | 153040 | UFBA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGARD SANTOS |
|  |  |  | Rua Augusto Viana s/n CEP: 40.110-060 – SALVADOR – BA |
| 5 | 150246 | UFC | MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND Rua Coronel N. de Melo, s/n CEP: 60.430-270 – FORTALEZA – CE |
| 6 | 150244 | UFC | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO |
|  |  |  | Rua Capitão Franc. Pedro, 1.290 CEP: 60.430-370 – FORTALEZA – CE |
| 7 | 153047 | UFES | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES |
|  |  |  | Avenida Marechal Campos, 1355 CEP: 29.043-260 – VITÓRIA – ES |
| 8 | 153057 | UFF | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO |
|  |  |  | Rua Marques do Paraná, 303 CEP: 24.033-900 – NITERÓI – RJ |
| 9 | 153054 | UFG | HOSPITAL DAS CLÍNICAS |
|  |  |  | Primeira Avenida - Cx Postal 1.031 CEP: 74.605-050 – GOIÂNIA – GO |
| 10 | 150248 | UFGD | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO |
|  |  |  | Rua Geronimo Marques Matos, 558 - Bairro Altos do Indaiá – |
|  |  |  | CEP: 79823-855 – Dourados – MS |
| 11 | 150231 | UFJF | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO |
|  |  |  | Rua Catulo Breviglieri, s/n CEP: 36.036-110 – JUIZ DE FORA – MG |
| 12 | 154072 | UFMA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO |
|  |  |  | Rua Barão de Itapary, 227 CEP: 65.020-070 – SÃO LUIZ – MA |
| 13 | 153261 | UFMG | HOSPITAL DE CLÍNICAS |
|  |  |  | Avenida Alfredo Balena, 110 CEP: 30.130-100 – BELO HORIZONTE – MG |
| 14 | 158172 | UFPA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO |
|  |  |  | Rua dos Munducurus, 4487, Guamá CEP: 66.073-000 – BELÉM – PA |
| 15 | 153071 | UFPB | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY |
|  |  |  | Cidade Universitária, Campus I, CEP: 58.059-900 – JOÃO PESSOA – PB |
| 16 | 155008 | UFPI | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO |
|  |  |  | Campus Un. Ministro Petrônio Portela, s/n SG 07 - Iningá |
|  |  |  | CEP: 64.049550 – TERESINA – PI |
| 17 | 153808 | UFPR | HOSPITAL DE CLÍNICAS |
|  |  |  | Rua General Carneiro, 181 CEP: 80.060-900 – CURITIBA – PR |
| 18 | 153152 | UFRJ | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO |
|  |  |  | Avenida Brigadeiro Trompowski, s/n CEP: 21.941-590 – RIO DE JANEIRO – RJ |
| 19 | 153108 | UFRN | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES |
|  |  |  | Avenida Nilo Peçanha, 620 CEP: 59.012-300 – NATAL – RN |
| 20 | 154177 | UFS | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO |
|  |  |  | Rua Claudio Batista, s/n CEP: 49.060-100 – ARACAJU – SE |
| 21 | 153610 | UFSM | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO |
|  |  |  | Avenida Roraima, Prédio 22 Cidade Universitária |
|  |  |  | CEP: 97.119-900 – SANTA MARIA – RS |
| 22 | 150221 | UFTM | HOSPITAL ESCOLA |
|  |  |  | Avenida Getúlio Guarita, s/n CEP: 38.025-440 – UBERABA – MG |
| 23 | 150233 | UFU | HOSPITAL DE CLÍNICAS |
|  |  |  | Avenida Amazonas, 2210 CEP: 38.405-302 – UBERLÂNDIA – MG |
| 24 | 155009 | UNB | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO |
|  |  |  | Avenida L2 Norte, SGAN, Quadra 604/605 CEP: 70.840-050 – BRASÍLIA – UNB |
| 25 | 154035 | UNIRIO | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE GUINLE |
|  |  |  | Rua Mariz e Barros, 775 CEP: 20.270-002 – RIO DE JANEIRO – RJ |

6.2 Uma vez solicitado o produto pela unidade requisitante, e o mesmo apresentar problemas técnicos e/ou defeitos que impossibilitem ou dificultem seu uso, este deverá ser reposto pelo fornecedor no setor responsável de cada HU, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de solicitação, que poderá ocorrer a qualquer tempo, para atendimento de urgências.

6.3. A entrega do(s) produto(s) deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de Empenho e/ou Contrato, ou documento equivalente, pelo CONTRATADO.

- PRAZOS

7.1. Prazo de entrega dos produtos: 05 (cinco) dias úteis, após recebimento da Nota de Empenho, Contrato, ou similar.

7.2. Prazo de validade dos produtos: não inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.

- CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

8.1 Para todos os itens:

a) A empresa vencedora do certame, deverá fornecer o(s) material(is), inicialmente, em regime de antecipação, com posterior reposição do(s) material(is) usado(s), de acordo com as necessidades  e solicitações dos HU’s, que ficarão a disposição nessas Instituições.

b) Os materiais antecipados deverão vir acompanhados de Nota Fiscal de Simples Remessa com “check list”, discriminando a quantidade, especificação do material, marca, série e número do lote.

c)  Para cada item cotado, a licitante deverá identificar na proposta, o código de referência do fabricante do produto. Caso existam vários tamanhos para o mesmo item, a licitante devera identificar na proposta, os códigos de referência dos produtos relacionados ao item.

d)  Os itens que na especificação deste termo apresentarem mais de um diâmetro OU COMPRIMENTO, o preço unitário deverá ser o mesmo, sendo que a licitante obrigatoriamente deverá possuir todos os tamanhos descritos, a fim de atendimento, de acordo com a especificidade do serviço.

8.2  Para itens específicos:

Os critérios/compatibilidades encontram-se abaixo descritos:

- Para os itens de 1 a 23; 37 a 64; 149 a 164; 169 a 172; 235 a 291 o fornecedor deverá apresentar referência bibliográfica com, no mínimo, um artigo de ensaio clínico controlado, publicado em revista indexada por um dos banco de dados a seguir: PUBMED, EMBASE, COCHRANE e LILACS.

- Para os itens de 165 a 168 o fornecedor deverá disponibilizar todo o sistema de destacamento para realização dos procedimentos, sem ônus para o HUF.

- DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

9.1 O objeto deste Pregão é bem comum nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520/ 2002.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações da Contratante:

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

10.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

11.1.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

11.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13,14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

11.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.1.6. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.2 Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Ou, no caso de produto importado, apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela Autoridade Sanitária do País de origem, traduzido para o português por Tradutor Público Juramentado ou Laudo de Inspeção emitido pela Autoridade Sanitária Brasileira, conforme RDC 16 de 28 de Março de 2013.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Pregão.

- ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1.	É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que:

13.1.1. Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;

13.1.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;

13.1.3. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

14.1.3. Fraudar na execução do contrato;

14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

14.1.5. Cometer fraude fiscal;

14.1.6. Não mantiver a proposta.

14.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

14.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

14.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

14.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

14.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

14.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos;

14.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

14.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Brasília, 14 de outubro de 2013.

Sammara Tavares Nunes

Coordenadora de Gestão de Logística Hospitalar

Nos termos dispostos no Decreto nº 5.450 de 31.05.2005, bem como em outras legislações pertinentes APROVO o presente TERMO DE REFERÊNCIA, e delibero pelo imediato procedimento de abertura do processo administrativo para licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, e consequentemente os atos subseqüentes

APROVO:

Celso Fernando Ribeiro de Araújo

Diretor de Assistência à Saúde e Gestão de Contratos

Nos termos dispostos no Decreto nº 5.450 de 31.05.2005, bem como em outras legislações pertinentes APROVO o presente TERMO DE REFERÊNCIA, e delibero pelo imediato procedimento de abertura do processo administrativo para licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, e consequentemente os atos subseqüentes

APROVO:

Garibaldi José Cordeiro de Albuquerque

Diretor Logística e Infraestrutura Hospitalar

Nos termos dispostos no Decreto nº 5.450 de 31.05.2005, bem como em outras legislações pertinentes APROVO o presente TERMO DE REFERÊNCIA, e delibero pelo imediato procedimento de abertura do processo administrativo para licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, e consequentemente os atos subseqüentes

ANEXO I – TODOS OS HU´s